| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Телестанция д.1 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -3563,82 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 163644,73 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 162473,76 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 121590,74 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 37319,20 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 05.04. кв.15 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1955,38 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.11 отогревание стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| 06.02. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 960,19 |  |
| 09.02. кв.11 нет ХВС, отогревание стояка (газ-пропан-2б., изолон, утеплитель) |  |  |  |  |  | 4749,61 |  |
| 22.02. кв.19 нет ХВС, отогревание стояка |  |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| 05.03. кв.1 утечка на стояке в подъезде, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 12.03. кв.1 устранение утечки на стояке канализации (цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  |  | 2239,39 |  |
| 11.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1590,22 |  |
| 07.04. кв.1 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 738,53 |  |
| 09.04. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1590,22 |  |
| 04.05. кв.15 ремонт стояка отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6701,54 |  |
| 12.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1400,19 |  |
| 01.05. кв.15 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 20.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1977,17 |  |
| 22.10. кв.18 изоляция труб отопления (стеклоткань-10м., увязочная проволока-1 кг.) |  |  |  |  |  | 2441,22 |  |
| 03.12. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1636,14 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |  |
| 22.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 4078,88 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 4110,92 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3328,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7000,00 |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 2250,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9538,56 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 26178,05 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 27661,82 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3073,54 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 121590,74 |  |