| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -911,60 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 389948,72 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 404529,18 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 284588,19 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 119029,39 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1225,7 |
| 05.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2561,4 |
| 18.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1335,7 |
| 19.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 1287,74 |
| 10.03. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 2027,1 |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 867,42 |
| 25.03. кв.7 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.04. кв.4 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1955,38 |
| 01.04. кв.1 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1609,68 |
| 29.07. установка отливов на козырьки подъездов (желоб-4шт., кронштейн-15шт., муфта-3шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 6632,6 |
| 30.07. установка желоба на козырёк |  |  |  |  |  | 960,75 |
| 19.08. кв.1 ремонт слухового окна в подвале |  |  |  |  |  | 850,75 |
| 09.11. кв.7 ремонт кровли (железо-1,5кв.м., шифер-4л., саморезы, герметик, пена-1б.) |  |  |  |  |  | 8867,1 |
| 14.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  |  |  | 3017,1 |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 510,45 |
| 20.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1445,7 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.32 утечка воды по стояку ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 24.02. кв.9 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 06.06. кв.29 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 08.06. кв.32,35 замена стояка канализации (труба д.50 1,5м-1шт., 1м.-3шт., ревизия-1шт., патрубок-1шт., отвод-2шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 4120,38 |
| 27.07. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 20.07. 1 п. прогонка стояка ГВС |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 16.07. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6131,76 |
| 17.08. кв.18 установка кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-3шт., д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сборка д.20-3шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8973,6 |
| 17.08. кв.18 установка запорной арматуры на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 1591,08 |
| 27.08. кв.27 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 652,07 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 02.04. ревизия ВРУ, ревизия эл.щитов, ремонт контактов, замена автоматов (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 6518,49 |
| 13.10. замена светильников над подъездами (светильник-4шт., выключатель-2шт., эл.провод-2м., гофра-4м.) |  |  |  |  |  | 9237,65 |
| 18.11. кв.32 ремонт контактов |  |  |  |  |  | 407,39 |
| 08.12. ремонт освещения МОП (эл.патрон) |  |  |  |  |  | 777,98 |
| 29.12. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, ремонт контактов (изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 5470,26 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6726,96 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7981,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22584,96 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 15809,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 67252,99 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 65496,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7277,38 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 284588,19 |