| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.21 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 101333,07 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 378667,04 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 428337,79 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 268289,87 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 261380,99 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1225,7 |  |  |
| 05.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 2561,4 |  |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |  |  |
| 08.09. 2 под. Укрепление дверной коробки под.№2 арматура, сварочные работы) |  |  |  |  | 2461,21 |  |  |
| 30.11. кв.3 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 850,75 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 28.12. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  | 1581,21 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.14 устранение утечки на стояке ГВС в подвале |  |  |  |  | 2559,5 |  |  |
| 06.03. кв.24 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 27.03. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 06.04. кв.28 замена запорной арматуры на стояке ХВС,ГВС (кран шар.д.15-1шт., д.20-1шт.) |  |  |  |  | 2569,39 |  |  |
| 10.04. кв.15 нет ГВС, осмотр, прогонка стояка |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 23.05.кв.25 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 28.06. кв.35 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС, кран шар.д.20-2шт., д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3316,27 |  |  |
| 09.07. кв.21 промывка системы отопления |  |  |  |  | 6131,76 |  |  |
| 04.07. кв.24 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 03.08. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 04.09. кв.7 осмотр подвала |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 08.09. кв.1 устранение утечки на системе отопления |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 10.09. кв.14 устранение утечки на стояке отопления в подвале |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 04.11. кв.23 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  | 1537,17 |  |  |
| 08.11. кв.16 слабый напор ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 13.11. кв.7 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 14.12. кв.2,5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 24.12. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.07. замена вводного кабеля от опоры (кабель-15м., орех-4шт., кронштейн-1шт., натяжник-2шт., изолента) |  |  |  |  | 7868,26 |  |  |
| 27.28.09. замена светильников над подъездами (светод.светильник-4шт., эл.провод-10м., гофра-5м., изолента, выключатель-1шт.) |  |  |  |  | 16418,3 |  |  |
| 04.10. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  | 484,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 6726,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 7904,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8400,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 22213,44 |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 15549,41 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 66146,69 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 64418,98 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7157,66 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 268289,87 |  |  |