| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.27 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 81072,59 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 86578,68 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 87151,32 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 60933,31 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 107290,60 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.03. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 624,52 |  |  |
| 14.07. промывка системы отоплния |  |  |  |  | 6131,76 |  |  |
| 05.08. нет ГВС, ремонт стояка (цанга-1шт., фильтр-1шт., прокладка д.32-6шт., кран шар.д.15-1шт., тройник-1шт., труба д.16 МП-1м., заглушка-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  |  | 4389,33 |  |  |
| 05.10. кв.4 осмотр подвала, замена фильтра на стояке отопления (кран шар.д.25-1шт., фильтр -1 шт., сборка д.25-1шт.) |  |  |  |  | 3426,27 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.11. кв.1 ремонт фазного провода в эл.щите, протяжка контактов (кабель-2м.) |  |  |  |  | 854,98 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1121,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1677,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5212,08 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 15115,03 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 15115,03 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1679,45 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 60933,31 |  |  |