| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.38А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 101330,84 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 349406,38 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 321508,05 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 319697,78 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 103141,11 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1445,7 |  |
| 20.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 804,84 |  |
| 05.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2561,4 |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |  |
| 20.07. кв.27 замена доводчика (доводчик) |  |  |  |  | 3681,51 |  |
| 17.08. демонтаж, монтаж вентстояков, оштукатуривание (цемент-2м., песок, кирпич-80шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 23107,24 |  |
| 18.08. ремонт, оштукатуривание вентстояков (цемент, песок) |  |  |  |  | 3870 |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  | 2203,12 |  |
| 17.12. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  | 2203,12 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3009,89 |  |
| 18.01. кв.32 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  | 2509,44 |  |
| 09.02. кв.32 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2511,8 |  |
| 04.10. кв.6 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1 шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1369,11 |  |
| 11.10. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15.-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 3754,35 |  |
| 02.11. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |
| 18.11. кв.20 замена стояка канализации (пена-1б., труба д.110 1,5м-1шт., 1м-1шт.. 0,5м-5шт., ревизия-2шт., переход-2шт., манжет-3шт., отвод-4шт., переход-3шт.) |  |  |  |  | 11426,09 |  |
| 11.11. кв.20 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 27.11. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |
| 09.12. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 08.12. кв.9 холодные радиаторы, осмотр, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 29.12. кв.19 устранение утечки на стояке отопления (тройник чуг.-1шт., муфта-2шт, муфта соед.-1шт., угол-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5798,43 |  |
| 14.12. кв.31 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2166,22 |  |
| 14.12. кв.19 ремонт стояа отопления (муфта соед.-2шт., труба д.25 ППР-1м., отвод-10шт., труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  |  | 9864,6 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  |  |  | 843,98 |  |
| 22.08. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 561,39 |  |
| 6.7.8.9.09. замена светильников на светодиодные, ремонт освещения, установка светильников над подъездами (эл.провод-40м., гофра+20м., светильник-20шт., датчик-2шт., выключатель-2шт.) |  |  |  |  | 39700,6 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 6726,96 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 7709,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 21409,92 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 14986,94 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 61137,22 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 62088,77 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 6898,75 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 319697,78 |  |