| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -21796,50 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 204009,24 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 175570,00 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 165766,79 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -11993,29 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 18.02. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1335,7 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1087,42 |  |  |
| 18.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 983,71 |  |  |
| 17.03. очистка снега с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 16757,75 |  |  |
| 13.05. ремонт входных дверей (доводчик, саморезы) |  |  |  |  | 3907,1 |  |  |
| 21.06. ремонт слухового окна на чердаке (саморезы) |  |  |  |  | 960,75 |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2239,39 |  |  |
| 05.04. кв.7 замена крана на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2074,39 |  |  |
| 04.04. кв.7 выезд по причине утечки на стояке, осмотр |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 22.07. кв.15,18 замена стояка ХВС (труба ППР д.25-4м., угол-2шт., американка-1шт., муфта-1шт., тройник-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 11279,76 |  |  |
| 20.07. кв.2 замена стояка канализации (труба д.110-2м-1шт., 1м-1шт., ревизия д.110-1шт., компенсатор-1шт., переход-1шт., манжета-3шт., лента перфор.-1шт) |  |  |  |  | 5160,43 |  |  |
| 19.07. кв.2 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 14.09. кв.22 замена крана на радиаторе отопления (цанга-3шт., кран шар.д.15-2шт., кран шар.д.20-1шт., боченок -1шт.) |  |  |  |  | 3701,27 |  |  |
| 14.09. кв.22 утечка на радиаторе отопления, осмотр |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4027,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 12529,08 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 8770,36 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 35777,48 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 36334,33 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4037,15 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 165766,79 |  |  |