| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.40А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 72926,63 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 376392,48 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 373080,66 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 224794,11 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 221213,18 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.03. уборка снега с балконов дома (автоуслуги Амкадор, АГП-22) |  |  |  |  |  | 6308,17 |
| 24.03. кв.30 уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1087,42 |
| 29.11. 2 под .установка доводчика (доводчик) |  |  |  |  |  | 3351,51 |
| 24.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  |  | 2203,12 |
| 17.12. очистка козырьков |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.03. кв.24 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.25-1шт.) |  |  |  |  |  | 2674,44 |
| 12.03. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1590,22 |
| Апрель: согласованная пара датчиков ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3432 |
| 27.07. кв.4 устранение утечки на стояке в канализации (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1281,11 |
| 27.08. кв.30 устранение утечки на стояке ХВС (муфта ППР-1шт., труба д.25-1м.,муфта-1шт., кран шар.д.25-1шт., тройник-1шт., угол-2шт.) |  |  |  |  |  | 3966,35 |
| 29.09. холодный полотенцесушитель, пронка системы отопления |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| 29.09. кв.29 холодный полотенцесушитель, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 18.10. кв.32,29 устранение утечки на стояке канализации (отовд-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  |  |  | 3697,43 |
| 18.10. кв.29 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 29.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1977,17 |
| 28.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2281,22 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 30.03. кв.1 ремонт нолевого провода, ремонт освеения МОП (кабель, орех-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 2077,56 |
| 29.11. кв.21 осмотр эл.оборужования, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 407,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6726,96 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7947,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22395,96 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 61464,47 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 64948,28 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7216,48 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 224794,11 |