| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.42 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 197650,35 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 341840,52 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 348439,14 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 256642,10 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 289447,39 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков (автоуслуги амкадор) |  |  |  |  |  | 1445,7 |
| 18.02. очистка кровли от сосулек и снежных навесов |  |  |  |  |  | 1287,74 |
| 24.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  |  | 1087,42 |
| 25.06. под.1 установка кодового замка (кодовый замок, клепки) |  |  |  |  |  | 3917,21 |
| 29.06. 1 под. Установка доводчика (эмаль-1б., кисть-1шт., грунтовка, цемент, доводчик) |  |  |  |  |  | 4482,9 |
| 30.11. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  |  |  |  | 1581,22 |
| 06.12. кв.34 прочистка вентиляции (смесь штукат.-0,5м.) |  |  |  |  |  | 2612,9 |
| 17.12.уборка сосулек с кровли (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  |  | 1445,7 |
| 17.12. очистка козырьков |  |  |  |  |  | 510,45 |
| Декабрь: утепление чердака 4 под. |  |  |  |  |  | 41630,77 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. кв.13 ремонт радиатора отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., пробка радиаторная -2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8987,93 |
| 23.03. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 13.06. кв.29 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2331,22 |
| 30.08. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2711,27 |
| 07.12. кв.34 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1380,11 |
| 07.12. кв.34 ремонт радиатора (муфта-2шт., угол-2шт., заглушка-1шт.) |  |  |  |  |  | 3641,33 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 447,18 |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6726,96 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7814,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 21850,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 59967,65 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 63366,62 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7040,74 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 256642,10 |