| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Тургенева д.44 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 72662,78 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 390339,48 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 411327,27 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 383365,57 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 100624,48 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. уборка сосулек с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги амкадор) |  |  |  |  | 1445,7 |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 1087,42 |  |
| 19.04. ремонт ступенек в подвальное помещения (труба д.15-6м., сварочные работы) |  |  |  |  | 5534,44 |  |
| 19.04. 2под. Демонтаж асбестоцементных труб, заделка кровли шифером (шифер-6л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 10019,29 |  |
| 12.05. монтаж козырьков над входов в подъезд (арматура-6м., труба проф.40*20-36м., сварочные работы) |  |  |  |  | 14993,93 |  |
| 11.05. монтаж козырьков над входов в подъезд (труба д.32-10м., труба проф. 40*20-36м., арматура -6м., сварочные работы) |  |  |  |  | 24974,26 |  |
| 14.05. ремонт козырьков, подвальных слуховых окон (доски-0,7 куб.м., саморезы, цемент-1,5м., песок, кирпич-20шт.) |  |  |  |  | 10597,09 |  |
| 17.06. заделка железом кровли слуховых окон в подвале и 1 козырек (железо-10м., саморезы) |  |  |  |  | 11043,5 |  |
| 18.06. кв.24 задела кровли железом козырьков над подъездами (железо-13м.,саморезы) |  |  |  |  | 12552,1 |  |
| 21.06. установка отливов на козырьки (желоб-5шт., кронштейн для желоба-15шт., муфта-3шт., саморезы) |  |  |  |  | 7127,6 |  |
| 25.06. кв.35 осмотр вентиляции |  |  |  |  | 850,75 |  |
| 25.10. изготовление, установка щита на слух.окна в подвале (пиломатериал, пена, саморезы) |  |  |  |  | 5141,3 |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  | 2203,12 |  |
| 17.12. очистка козырьков |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.26 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  |  |  | 2559,5 |  |
| 04.01. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2450,3 |  |
| 08.01. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3009,89 |  |
| 05.02. 3 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале (труба д.110 1м-2шт., 2м-1шт., 1,5м-1шт., манжет-4шт., тройник-1шт, ревизия-1шт., отвод-3шт., косой тройник-2шт., переход-3шт., труба д.50 3 м-1шт., отвод-2шт., ревизия-1шт., хомут-2 шт., шпилька) |  |  |  |  | 9471,93 |  |
| 23.02. кв.2 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| 12.04. кв.18 осмотр подвала |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 19.04. осмотр подвала |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 10.06. кв.11 осмотр подвала |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 10.06. утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 27.06. кв.15 нет ХВС, осмотр стояков |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 30.06. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 08.07. кв.4 замена стояка канализации (труба д.110 1м-2шт., манжет-3шт., переход-1шт, компенс. патрубок-1шт.) |  |  |  |  | 5546,54 |  |
| 07.07. кв.1,3 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 20.07. установка запорного устройства, заделка слухового окна (замок, цепь, саморезы) |  |  |  |  | 3272,9 |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 32960,62 |  |
| 23.11. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 10.11. кв.18 холодные радиаторы, прогогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 11.11. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 30.12. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 1891,22 |  |
| 28.12. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 2271,27 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |
| 22.11. кв.1 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  |  |  | 678,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 6726,96 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 6833,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 9200,00 |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  | 4500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 22319,28 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 15623,50 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 63733,94 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 64725,91 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 7191,77 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 383365,57 |  |