| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Федорова д.29 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 55673,87 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 108040,68 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 107573,75 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 122354,15 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 40893,47 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 30.06. кладка стены в подъезде (цемент, песок, кирпич-20шт.) |  |  |  |  | 3942,3 |  |  |
| Июль: замена окон в количестве 2 шт. |  |  |  |  | 43120 |  |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.07. кв.3 а устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 23.08. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1196,14 |  |  |
| 23.08. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 30.09. кв.1,2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |  |
| 30.09. кв.1-2 ремонт стояка канализации (заглушка) |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 06.10. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 17.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 22.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 4078,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2055,46 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 2166,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 7000,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  | 2250,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6298,56 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 17286,05 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 18265,82 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2029,54 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 122354,15 |  |  |