| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Чапаева д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 108625,47 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 389281,32 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 381122,74 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 315354,95 |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 174393,26 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 29.03. кв.9 уборка снега с кровли по заявке (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2561,4 |
| 31.03. кв.9 ремонт кровли (железо, саморезы) |  |  |  |  |  | 1994,68 |
| 30.03. кв.9 ремонт кровли (шифер-4л., пиломатериал, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 10170,2 |
| 08.04. кв.25 ремонт кровли (железо-2 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 2599,68 |
| 28.04. ремонт вентстояка (цемент, песок, кирпич-10 шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5727,8 |
| 27.04. ремонт вентстояка (цемент, песок, кирпич-40шт., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 9224,2 |
| 19.08. кв.12 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 4121,4 |
| 11.10. кв.28 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 850,75 |
| 21.10. ремонт кровли (саморезы) |  |  |  |  |  | 1471,21 |
| 09.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1023,6 |
| 09.12. кв.29 регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 1084,65 |
| 29.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  |  |  | 2671,4 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. кв.21 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 624,52 |
| 01.02. кв.33 устранение утечки на полотенцесушителе (прокладка д.32-2шт.) |  |  |  |  |  | 1727,71 |
| 15.02. 1под. Утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 738,53 |
| 12.02. кв.5 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  |  | 1799,39 |
| 05.02. кв.30 устранение утечки на полотенцесушителе (муфта д.25-2шт., угол-2шт., труба д.25-1м.) |  |  |  |  |  | 2437,39 |
| 17.02. 1 под. Замена стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-1шт., отвод-3шт., ревизия-1шт., тройник-2шт., патрубок-2шт., заглушка-2шт., переход-1шт., манжет-2шт., лента крепежная-1шт.) |  |  |  |  |  | 5211,61 |
| 20.03. кв.25 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 25.03. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 17.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6891,87 |
| 16.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6891,87 |
| 27.08. замена стояков отопления (только материалы) |  |  |  |  |  | 4655 |
| 19.07. кв.28 замена запорной арматуры на стояках отопления (кран шар.д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4161,35 |
| 13.07. кв.28 замена запорной арматуры на стояке ХВС (сварочные работы, сборка д.20-1шт., кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 6491,43 |
| 16.07. кв.27 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 19.09. кв.23 утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 20.09. кв.9 устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.20, д.15) |  |  |  |  |  | 2197,17 |
| 17.09. кв.25 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 23.09. кв.27,33 холодный полотенцесушитель, замена крана (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1900,17 |
| 06.10. кв.20 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 10.10. кв.25 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| 28.10. устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 13.12. кв.21 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1891,22 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 13.04. кв.29 ремонт нолевого провода в эл.щите |  |  |  |  |  | 616,96 |
| 13.10. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 583,33 |
| 12.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, эл.провод-3м.) |  |  |  |  |  | 6916,65 |
| 20.10. 1 под. Установка светильника над подъездом (светильник, выключатель, эл.провод-5м., гофра-5м., крепеж, изолента) |  |  |  |  |  | 5585,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6726,96 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7914,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22258,80 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 15581,16 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 63561,24 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 64550,52 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 7172,28 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 315354,95 |