| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Элеваторная д.14 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -107831,58 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 18263,08 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 17612,10 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 33615,50 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -123834,98 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления (сборка д.20-1шт., пробка радиаторная-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 7051,93 |  |  |  |
| 01.02. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 01.02. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 960,19 |  |  |  |
| 12.02. кв.2 утечка на стояке, осмотр |  |  |  | 624,52 |  |  |  |
| 03.02. кв.5 прочистка стояка отопления, ремонт (сварочные работы) |  |  |  | 10410,26 |  |  |  |
| 18.03. установка радиатора отопления (труба д.15-1м., сварочные работы) |  |  |  | 2817,44 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 1340,10 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 2918,44 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 3886,29 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 431,81 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 33615,50 |  |  |  |