| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Элеваторная д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 24398,68 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 144748,20 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 138901,43 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 157494,66 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 5805,45 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.08. кв.10 ремонт, кладка вентстояка на кровле, замена шеломов (кирпич-20шт., цемент-1м., песок, гвозди, железо-10 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 23119,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.15,18 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 17.01. кв.1 устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  | 960,19 |  |
| 18.01. утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  |  | 738,53 |  |
| 23.01.кв.4 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 27.01. кв.1 устранение утечки на стояке отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 5849,61 |  |
| 15.03. кв.15 устранение утечки на стояке отопления (труба д.32-7м.,сварочные работы) |  |  |  |  | 9545,61 |  |
| 30.03. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС (резьба д.15-1шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 3070,44 |  |
| 31.03. кв.15 замена стояка отопления (резьба д.40-4шт., труба д.32-4м., д.20-1м., кран шар.д.20-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 10296,93 |  |
| 01.05. кв.10 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 08.07. промывка системы отопления |  |  |  |  | 6131,76 |  |
| 16.09. кв.2 утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 17.09. замена кранов на стояке отопления в подвале (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 3184,27 |  |
| 15.11. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 25.11. кв.11 холодные радиаторы, ремонт стояка (сварочные работы) |  |  |  |  | 3371,27 |  |
| 24.11. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1537,17 |  |
| 16.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.05. кв.14 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 678,98 |  |
| 31.05. ремонт вводного кабеля (кабель-2м., изолента, зажимы-4шт.) |  |  |  |  | 2495,72 |  |
| 03.06. замена ввода от столба до ВРУ (кабель-30м., скоба-20шт., зажим анкерн.-2шт., наконеч.на кабель--4 шт.) |  |  |  |  | 8682,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3363,48 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 9294,48 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 25508,18 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 26953,99 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2994,89 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 157494,66 |  |