| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 43397,59 |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 45686,76 |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 62604,98 |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 54748,28 |
| Остаток средств на 01.01.2022г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 51254,29 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 482,9 |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 482,9 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.4 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.,заглушка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1870,33 |
| 16.02. кв.2 устранение утечки на стояке канализации (труба д.110 1,5м-1шт., переход-2шт., манжет-2шт., муфта-1шт., комп.патрубок-1шт., ревизия-1шт.) |  |  |  |  |  | 4204,61 |
| 05.02. кв.2 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 960,19 |
| 03.05. кв.1 замена требу системы отопления (труба д.15-2,5м., д.20-2,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9514,26 |
| 27.07. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1006,11 |
| 28.08. кв.2 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 652,07 |
| 19.12. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1446,11 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.4 ремонт нолевого провода |  |  |  |  |  | 616,96 |
| 02.02. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 447,18 |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 24.05. замена светильников (светильник-2шт., эл.провод-4м., гофра-4м., изолента, выключатель) |  |  |  |  |  | 5354,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1494,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1120,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2920,32 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 8014,66 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 8468,93 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 940,99 |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  | 54748,28 |