| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.24 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 46559,08 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 188584,44 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 186872,53 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 143375,11 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 90056,50 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 24.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 30.04. кв.1 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2301,08 |  |
| 27.09. закрытие слуховых окон на чердаке (железо-0,5 кв.м., саморезы, гвозди) |  |  |  |  | 950,45 |  |
| 14.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2050,30 |  |
| 10.01. кв.4 устранение засорак канализации |  |  |  |  | 1670,25 |  |
| 31.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2129,39 |  |
| 15.06. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 26.06. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1092,07 |  |
| 16.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |
| 23.08. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2496,24 |  |
| 24.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |
| 15.09. кв.8 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  | 2617,22 |  |
| 15.09. кв.8 утечка на радиаторе, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 26.09. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |
| 27.09. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3281,35 |  |
| 08.10. кв.21 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  | 2263,17 |  |
| 22.10. кв.22 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 21.11. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 20.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| 30.12. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |
| 12.05. кв.9 ремонт вводного кабеля, проятжка контактов |  |  |  |  | 1222,16 |  |
| 30.05. кв.3 ремонт контактов |  |  |  |  | 678,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4484,64 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3854,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 11553,84 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 8087,69 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 32992,63 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 33506,14 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3722,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 143375,11 |  |