| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.25 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 878,59 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 45332,04 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 31134,27 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 36145,30 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -4132,44 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.08. кв.18 осмотр дымохода |  |  |  |  | 850,75 |  |  |
| 02.09. кв.8 прочистка дымохода |  |  |  |  | 2392,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 24.05. замена светильников (светильник-2шт., эл.провод-4м., гофра-4м., изолента, выключатель) |  |  |  |  | 5354,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1494,88 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1115,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2897,64 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 7952,41 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 8403,16 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 933,68 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 36145,30 |  |  |