| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.29 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 58601,64 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 43676,16 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 43299,04 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 33241,65 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 68659,03 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 25.05. замена светильников (светильник-2шт., эл.провод-4м., гофра-4м., изолента, выключатель) |  |  |  |  | 5354,88 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1494,88 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1095,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 2786,40 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 7647,12 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 8080,56 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 897,84 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 33241,65 |  |  |