| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.30 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 104153,41 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 274335,93 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 264031,76 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 295594,55 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 72590,62 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.03. очистка кровли от снега, ремонт кровли (саморезы, железо, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 4227,1 |  |  |
| 24.03. уборка сосулек (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |  |  |
| 08.04. кв.12 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 1609,68 |  |  |
| Июль: замена окон п.1,3 в количестве 4 шт. |  |  |  |  | 109010 |  |  |
| 26.07. кв.18 ремонт кровли (железо -3,5 кв.м., саморезы) |  |  |  |  | 5026,6 |  |  |
| 16.09. кв.22 осмотр вентиляции |  |  |  |  | 850,75 |  |  |
| 08.10. кв.19 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2047,21 |  |  |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 406,74 |  |  |
| 30.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышки) |  |  |  |  | 2325,7 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1463,71 |  |  |
| 05.04. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2619,44 |  |  |
| 03.04. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 05.04. кв.11 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  | 960,19 |  |  |
| 13.04. кв.9 замена крана на стояке (кран шао.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2140,39 |  |  |
| 19.05. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 07.06. 2 под. Осмотр подвала |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 23.08. кв.3 установка заглушки на стояк канализации |  |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 19.08. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1977,17 |  |  |
| 13.09. кв.9 замена кранов на стояке ХВС |  |  |  |  | 1891,22 |  |  |
| 06.10. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |  |
| 29.10. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2711,27 |  |  |
| 19.11.2 под устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |  |
| 08.11. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5045,22 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5640,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 16810,20 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 11767,14 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 48002,46 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 48749,58 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5416,62 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 295594,55 |  |  |