| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 33214,62 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 77620,20 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 75774,87 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 66789,41 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 42200,08 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. ремонт входной двери в подъезд |  |  |  |  | 1609,68 |  |
| 25.01. кв.3 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 1287,74 |  |
| 26.01. кв.3 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 2646,78 |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 29.10. кв.12 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 1701,51 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.12. кв.6 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2166,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |
| 15.06. замена светильников (светильник-4шт., эл.провод-8м., гофра-6м., выключатель) |  |  |  |  | 9611,65 |  |
| 23.09. ремонт кровли, закрытие слухового окна на чердаке (герметик, саморезы) |  |  |  |  | 2832,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1782,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4961,52 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 13616,62 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 14388,41 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1598,71 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 66789,41 |  |