| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.34 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -34176,80 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 158825,54 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 162852,63 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 158295,12 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -29619,29 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 804,84 |  |
| 03.02. уборка сосулек и снежных навесов с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 16.03. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 5122,8 |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |  |
| 19.05. ремонт коневой доски(саморезы) |  |  |  |  | 1180,75 |  |
| 29.10. кв.22 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1701,51 |  |
| 30.11. кв.9 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 3084,3 |  |
| 16.12. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 850,75 |  |
| 15.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 21.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2050,3 |  |
| 13.01. нет ХВС, осмотр |  |  |  |  | 738,53 |  |
| 14.01. 1,2 под.нет ХВС, осмотр |  |  |  |  | 960,19 |  |
| 13.02. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2239,39 |  |
| 30.05. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 26.06. кв.18 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 28.06. кв.18 ремонт стояка ХВС, радиатора отопления (труба д.40 - 1м., отвод д.40-1шт., кран шар.д.20-3шт., бочонок д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 20787,09 |  |
| 11.07. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 08.09. кв.18 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1369,11 |  |
| 11.10. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 13.10. кв.1 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  | 4511,43 |  |
| 02.11. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 09.11. кв.9,12 замена стояка ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  | 10502,09 |  |
| 20.11. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| 29.12. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-2шт., цанга-1шт.) |  |  |  |  | 2573,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |
| 08.06. кв.4 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  |  | 407,39 |  |
| 26.10. кв.22 ремонт освещения МОП, ремонт нолевого провода (лампочка) |  |  |  |  | 1174,36 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4110,92 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1650,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 6000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 9728,64 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6810,05 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 27780,67 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 28213,06 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3134,78 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 158295,12 |  |