| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 139568,59 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 270202,32 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 254509,84 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 251830,35 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 142248,08 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 804,84 |  |
| 26.03. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 12453,23 |  |
| 18.03. уборка снежных навесов и сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1272,85 |  |
| 27.03. ремонт кровли (железо-7 кв.м., саморезы) |  |  |  |  | 4831,08 |  |
| 30.03. ремонт кровли (шифер-10л., гвозди., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 11864,2 |  |
| 04.08. ремонт кровли (шифер-10л., железо-1 кв.м., гвозди, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 20002,2 |  |
| 09.09. кв.17 ремонт кровли (гвозди., саморезы, шифер-2л.., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 4058,6 |  |
| 08.12. кв.17 ремонт стояка вентиляции, прочистка (отвод д.110-1шт., труба д.110 1м., смесь штукат.-0,5м) |  |  |  |  | 4174,85 |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| 21.07. кв.18 устранение утечки на стояке канализации (радаптор-1шт., уплотнител.кольцо-1шт., отвод-1шт.) |  |  |  |  | 2054,17 |  |
| 20.10. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 19.11. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 09.12. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |
| 08.12. кв.12 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |
| 31.08.-1.2.09 установка датчиков движения и светильников МОП (светильник-11 шт., датчик-6 шт., эл.провод-25м., гофра-20м., выключатель) |  |  |  |  | 32178,95 |  |
| 21.09. кв.3 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  |  | 407,39 |  |
| 21.10. установка светильника над подъездом (светильник-1шт., эл.провод-5м., гофра-6м., выключатель) |  |  |  |  | 5244,88 |  |
| 18.12. кв.23 ремонт фазного провода |  |  |  |  | 678,98 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5896,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 16522,92 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 11566,04 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 47182,12 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 47916,47 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5324,05 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 251830,35 |  |