| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.39А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 43225,58 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 203762,28 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 212666,49 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 171637,05 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 84255,02 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 18.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 18.03. уборка снега с кровли и уборка сосулек (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 18627,75 |  |  |
| 24.03. уборка сосулек с кровли (автоуслуги Амкадор) |  |  |  |  | 867,42 |  |  |
| 07.07. кв.19 прочистка вентиляции |  |  |  |  | 3775,7 |  |  |
| 26.08. заделка слуховых окон на чердаке (саморезы) |  |  |  |  | 1070,75 |  |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 850,75 |  |  |
| 22.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. кв.23 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  | 1150,22 |  |  |
| 02.03. кв.14 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1шт., сборка д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., кргу-3шт., сборка -1шт., труба д.20-1., автоуслуги) |  |  |  |  | 4973,44 |  |  |
| 21.07. кв.23демонтаж радиатора отопления, замена кран ан радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт, боченок д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 3184,27 |  |  |
| 05.09. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3851,43 |  |  |
| 17.09. кв.2 утечка на стояке отопления, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| 23.09. кв.2 ремонт радиатора отопления (муфта соед.д.25-2шт., труба ППР д.25-2м., угол-10шт., американка-2шт., муфта-2шт., ) |  |  |  |  | 16964,43 |  |  |
| 13.09.кв.21 утечка на стояке, осмотр |  |  |  |  | 652,07 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 24.09. кв.10 регулировка датчика движения |  |  |  |  | 407,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4484,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4725,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 12483,72 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 8738,60 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 35647,96 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 36202,79 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4022,53 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 171637,05 |  |  |