| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.40 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 79149,39 |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 74443,20 |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 74773,21 |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 79270,11 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 74652,49 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 03.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |  |
| 18.03. очистка кровли от снега, сбивание сосулек (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 7628,07 |  |  |
| 22.12. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 510,45 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.06. кв.3 нет ХВС, прочистка |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 24.07. кв.2 осмотр подвала |  |  |  |  | 1006,11 |  |  |
| 16.08. кв.2 утечка на стояке отопления в подвале, осмотр |  |  |  |  | 766,08 |  |  |
| 17-18.08. демонтаж, монтаж труб системы ХВС в подвальном помещении (труба ППР д.50-20м., д.25-3м., кран шар.д.20-6 шт., д.15-2шт., угол-2шт., переход-4 шт., муфта соед.-2шт., тройник-4шт., переход лат.-1шт., американка-1шт., хомуты-16 шт., угол-10шт., тройник-1шт., муфта-8шт., тройник-1шт., шпилька-5 шт., дюбель анкерный-20шт.) |  |  |  |  | 24901,41 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1494,88 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4582,44 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 3207,71 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 13085,41 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 13289,08 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1476,56 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 79270,11 |  |  |