| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -4654,08 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 79377,24 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 67358,91 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 64200,31 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -1495,47 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. кв.8 уборка сосулек с кровли, установка уплотнителя на входные двери в подъезд (уплотнитель-5м., ТГ) |  |  |  |  | 1464,84 |  |
| 04.02. ремонт, установка замка на подъездные двери |  |  |  |  | 379,19 |  |
| 04.02. кв.8 прочистка дымохода (ТГ) |  |  |  |  | 1134,84 |  |
| 01.04. замена кодового замка на входной двери (замок-1шт., клепки) |  |  |  |  | 3589,68 |  |
| 09.09. установка доводчика и пружины (доводчик, пружина, саморезы) |  |  |  |  | 4247,21 |  |
| 23.12. установка пружины на входные двери, уборка сосулек с кровли дома (пружина, саморезы) |  |  |  |  | 2086,51 |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.07. кв.9 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 652,07 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 25.09. кв.12ремонт фазного провода |  |  |  |  | 1357,95 |  |
| 14.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м., лампочка) |  |  |  |  | 5470,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2242,32 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 900,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 4900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5061,96 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 13892,27 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 14679,68 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1631,08 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 64200,31 |  |