| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -55213,57 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 253011,42 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 230770,62 |  |
| Выполнены работы в 20210 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 171335,48 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 4221,57 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2561,4 |  |
| 20.04. остекление окон (стекло-8шт., гвозди, штапики) |  |  |  |  | 3762,48 |  |
| 28.06. кладка стены (цемент-1,5м., песок, кирпич-40 шт.) |  |  |  |  | 7561,2 |  |
| 24.12. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги Автовышка) |  |  |  |  | 2203,12 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.02. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 11.02. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 1150,22 |  |
| 12.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 22.04. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1463,71 |  |
| 21.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| 28.04. кв.29 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2619,44 |  |
| 30.04. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |
| 11.05. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1400,19 |  |
| 10.05. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2239,39 |  |
| 23.05. кв.45 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| 12.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2281,22 |  |
| 16.11. осмотр подвала |  |  |  |  | 652,07 |  |
| 01.12. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 31.03. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-4шт., автомат) |  |  |  |  | 6551,49 |  |
| 24.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов ВРУ (автомат-4шт., эл.провод-4м., изолента, лампочка-3шт.) |  |  |  |  | 700,26 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7848,12 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3150,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 15869,52 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 43553,02 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 46021,61 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5113,51 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 171335,48 |  |