| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -15030,14 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 229686,48 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 219985,84 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 247602,13 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -42646,43 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 10.03. очистка козырьков |  |  |  |  | 482,9 |  |
| 15.03. прочистка ливневки |  |  |  |  | 631,99 |  |
| 27.03. уборка снега с кровли |  |  |  |  | 3683,87 |  |
| 24.09. осмотр кровли |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 22.11. установка пружины на двери в подъезде (пружина, дюбель, гвозди) |  |  |  |  | 2251,51 |  |
| 26.11.кв.12 ремонт укрепление зонтика на кровли (саморезы) |  |  |  |  | 1857,76 |  |
| 17.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 510,45 |  |
| 29.12. отогрев ливневки, засыпки солью (соль, пропан) |  |  |  |  | 2927,21 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. кв.6 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1799,39 |  |
| 24.02. кв.8 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 17.02. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |
| 09.02. кв.3 нет ХВС, отогревание стояка (газ-пропан-2б.) |  |  |  |  | 2467,42 |  |
| 05.02. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1903,71 |  |
| 01.03. утечка на стояке в подвале, осмотр |  |  |  |  | 624,52 |  |
| 05.03. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1400,19 |  |
| 05.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 960,19 |  |
| 21.04. осмотр подвального помещения |  |  |  |  | 738,53 |  |
| 30.04. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |
| 11.05. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2207,75 |  |
| 04.05 утечка на стояке в подвале, устранение |  |  |  |  | 2749,52 |  |
| 17.05. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2711,27 |  |
| 15.06. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 12.06. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| 24.07. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| 01.08. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| 23.08 кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1636,14 |  |
| 17.08. установка поручней на входе в дом (сварочные работы, труба д.25-9м., отвод д.25-4шт.) |  |  |  |  | 9067,35 |  |
| 19.08. кв.8 осмотр сетей канализации |  |  |  |  | 766,08 |  |
| 01.08. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 766,08 |  |
| 22.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1446,11 |  |
| 06.09. кв.3 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 766,08 |  |
| 07.09. кв.3 замена стояка канализации в подвале (труба д.110 1м-4шт.. 1м-2шт., переход-2шт., тройник-1шт., крестовина-1шт., переход-2шт., отвод-6 шт., труба д.50 1м-2шт., крепеж -1шт., отвод-6шт., ревизия-2шт., тройник-1шт., манжет-3шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  | 12817,59 |  |
| 22.09. кв.8 ремонт стояка ХВС (резьба д.20-1шт., муфта-1шт., отвод-4шт., труба д.32 ППР-2м., тройник д.32-2шт., кран с америк.-1шт., кран шарл.20-1шт., муфта-2шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 14242,60 |  |
| 21.09. кв.8 устранение утечки на стояке ХВС, кран на полив |  |  |  |  | 1006,11 |  |
| 01.11. кв.8 устарнение засора канализации |  |  |  |  | 2585,26 |  |
| 14.12. кв.2 осмотр системы отопления, замер температур |  |  |  |  | 1537,17 |  |
| 30.12. кв.16 устранени засора канализации |  |  |  |  | 2331,22 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.06. кв.12 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  | 484,39 |  |
| 17.18.19.08. установка светильников в подвале и подъездах (светильник 12W-3 шт., светильник 8W-6 шт., эл.провод-40 м., гофра-40м., изолента) |  |  |  |  | 26459,48 |  |
| 25.10. кв.14 ремонт контактов |  |  |  |  | 407,39 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4484,64 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5040,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 5600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 14586,30 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 46062,00 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 46062,00 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5066,82 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  | 247602,13 |  |