| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1Б |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 77702,46 |  |  |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 161902,08 |  |  |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 170434,89 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 225524,02 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 22613,33 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль: замена окон в количестве 6 шт. |  |  |  | 129030 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. кв.5,6 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 1799,39 |  |  |  |
| 10.02. кв.13 устранение утечки на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 1290,19 |  |  |  |
| 31.03. кв.5 ремонт стояка отопления (селикон-1шт.) |  |  |  | 2129,39 |  |  |  |
| 07.07. кв.3 замена стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., манжета-2шт., переход-1шт., компен.патрубок-1шт., ревизия-1шт.) |  |  |  | 3079,22 |  |  |  |
| 07.07. устранение засора канализации |  |  |  | 1446,11 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2802,90 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3322,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9376,56 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 6563,59 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 27921,31 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 27192,02 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3021,34 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  | 225524,02 |  |  |  |