| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г.Веденина д.74А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 294420,91 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 539813,80 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 515527,38 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 299900,70 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 510047,58 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.05. ремонт качели на детской площадке |  |  |  |  | 2475,12 |  |  |
| 24.09. ремонт дверей (пена,саморезы, дюбель-гвозди) |  |  |  |  | 4135,13 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2949,65 |  |  |
| 21.08. кв.27 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 28.09. кв.16 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 3211,13 |  |  |
| 24.09. кв.2 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2545,59 |  |  |
| 24.09. устранение утечки на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.20-1шт., муфта соед.-1шт.) |  |  |  |  | 3091,24 |  |  |
| 06.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 2127,59 |  |  |
| 14.10. кв.17 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  | 9733,31 |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  | 700,00 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  | 5215,00 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 10652,40 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 27757,63 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 19826,88 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 90584,06 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 88229,62 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 9417,77 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 299900,70 |  |  |