| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г. Веденина д.88 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 121139,41 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 329512,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 311505,47 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 347118,12 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 85526,76 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. 2 под. Ремонт двери в подвал (саморезы, уголки-10шт.) |  |  |  |  |  | 4576,12 |
| 23.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 24.01. очистка козырьков от снега и наледи |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 29.01. установка ручки на дверь (ручка дверная-1шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 1587,09 |
| 29.02. уборка снежных навесов и льда с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| Июль: дезинсекция |  |  |  |  |  | 2584,3 |
| 31.07. 2 под. Ремонт перил (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 07.08. 2 под. Замена кодового замка (кодовый замок) |  |  |  |  |  | 4708,24 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 08.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 13.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 14.02. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 3456,08 |
| 01.03. кв.11 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 05.03. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 4512,5 |
| 02.03. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 27.03. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 25.04. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  |  |  |  | 8286,77 |
| 16.05. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 8448,15 |
| 13.06. демонтаж ОДПУ отопления |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 08.07. промывка системы отопления (хомут-2шт.) |  |  |  |  |  | 10007,83 |
| Август: ОДПУ на отопление (счетчик воды турбинный ВСТН-50) |  |  |  |  |  | 49492,74 |
| 30.08. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3211,13 |
| Август: поверка ОДПУ |  |  |  |  |  | 18127,56 |
| 06.09. кв.29 холодный полотенцесушитель, прогонка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.10. кв.22 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.10. кв.22 холодные радиаторы, установка спускника |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.02. установка розетки и освещения у ОДПУ на отопление (эл.провод-10м., розетка, патрон, ламопчка, выключателя, распред.коробка) |  |  |  |  |  | 7380,77 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700,00 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  |  | 2448,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8877,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 9000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 13001,86 |
| Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 64486,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 42081,90 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 41559,50 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4411,34 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 347118,12 |