| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г.Веденина д. 90 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 57225,41 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 143453,82 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 141449,45 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 97972,91 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 100701,95 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. уборка снега и наледи с козырьков |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 29.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. кв.1-4 прогонка системы отопления |  |  |  | 2399,65 |  |  |  |
| 09.07. промывка системы отопления |  |  |  | 9611,93 |  |  |  |
| 25.09. кв.4 осмотр радиаторов |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 30.09. кв.4 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 3883,24 |  |  |  |
| 28.10. кв.1-9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 2978,37 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. кв.1 осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3550,80 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 7500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 7378,56 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 5270,40 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 24079,14 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 23453,28 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2503,44 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 97972,91 |  |  |  |