| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 287295,99 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 705640,62 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 643411,27 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 174613,68 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 584194,35 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 521126,58 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.54 прочистка фановых труб, уборка снежных навесов с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 6323,89 |
| 15.01. 3 под. Заделка ревизионных люков в стене (дверка дек.-1шт.) |  |  |  |  |  | 3696,12 |
| 01.02. кв.2 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 655,25 |
| 22.02. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4384,18 |
| 26.03. кв.54 замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 3793,2 |
| 13.05. кв.54 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 5896,24 |
| Май: ремонт домофонов (замена кнопки выход 3 под., замена электрозамка 4 под.) |  |  |  |  |  | 5600 |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2337 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. 3 под. Осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 10.01. кв.32,35 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 15.01. 3 под. Установка радиатора системы отопления, монтаж труб отопления (труба ППР 25-24м., пробка рад.-4шт.,кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., кран ППР 25-3шт., д.20-2шт., муфта-4 шт., резьба д.20-2шт., угол-19 шт., муфта соед.-4шт., клипса-8 шт., радиатор-1шт.. арматура-1,5м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 41530,03 |
| 11.01. 4 под. Ремонт радиатора отопления (арматура) |  |  |  |  |  | 1348,33 |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1121,52 |
| 26.01. кв.21,23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 29.01. кв.23 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 18.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 29.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 05.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2074,43 |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 27.06. кв.54 осмотр стояков канализации, засор центрального коллектора |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 17.06. кв.54 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.08. кв.54 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.08. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 30.08. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 27.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2507,01 |
| 23.09. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 14.10. кв.37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.10. кв.54 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 15.10. кв.37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 22.10. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 03.11. кв.47 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 05.11. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.11. кв.54 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.11. кв.54 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.11. кв.13 холодные радиаторы, замена кранов (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 1533,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. кв.6 ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 9447,31 |
| 06.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 7583,54 |
| 23.10. кв.4 ремонт освещения МОП (светод.светильник) |  |  |  |  |  | 1052,93 |
| 05.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  |  | 8540,39 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 16570,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 18000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 45120,23 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 32228,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 147245,04 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 143417,88 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 15308,65 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 584194,35 |