| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.13 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 53284,98 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 106716,72 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 96316,72 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 74162,04 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 145578,34 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 78185,40 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4550,53 |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 730,96 |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 4714,18 |
| 29.01.уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 22.02. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5965,15 |
| 13.02. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 15.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 18.04. кв.5 ремонт кровли (погрузчкик) |  |  |  |  |  | 5237,92 |
| 19.04. кв.5 ремонт кровли (герметик, саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 4118,95 |
| 30.05. кв.5 ремонт кровли (герметик, саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2847,89 |
| 01.08. кв.11 прочистка вентканала, осмотр кровли |  |  |  |  |  | 3090,13 |
| 20.12. уборка наледи и сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1940,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат) |  |  |  |  |  | 5279,77 |
| 10.07. ремонт контактов в рубильнике и щитах, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 2959,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2849,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 10548,52 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 31739,74 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 33529,22 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3578,96 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 145578,34 |