| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Деповская д.11А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 14067,74 |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 155996,09 |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 143930,44 |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 122565,66 |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 35432,52 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |
| 15.03. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  | 1092,09 |  |
| 15.03. кв.11 прочистка вентканала |  |  |  | 1092,09 |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 400 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 08.04. кв.6 ремонт стока канализации |  |  |  | 5568,92 |  |
| 22.07. замена крана на полив |  |  |  | 2629,24 |  |
| 18.07. промывка системы отопления |  |  |  | 9611,93 |  |
| 23.08. кв.8 устранение утечки на стояке в подвале (заглушка д.25-1шт.) |  |  |  | 2259,59 |  |
| 30.08. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |
| 25.11. кв.8 устранение утечки на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.25-1шт., д.20-1шт.) |  |  |  | 3839,24 |  |
| 18.11. осмотр подвала |  |  |  | 1375,12 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |
| 03.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (изолента) |  |  |  | 7033,54 |  |
| 02.09. кв.3 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  | 1052,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 3550,80 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 2789,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8004,86 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 5717,76 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 26123,02 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 25444,03 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 2715,94 |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 122565,66 |  |