| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Деповская д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 42258,49 |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 395582,22 |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 456042,11 |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 463060,69 |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 35239,91 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 11.01. 3 под. Ремонт дверей |  |  |  | 4108,07 |  |
| 16.01. заделка слуховых окон в подвале (пенопласт-2л.) |  |  |  | 2368,09 |  |
| 07.02. заделка слуховых окон в подвале (пенопласт, пена-1б.) |  |  |  | 1755,25 |  |
| 14.02. кв.17 прочистка вентканала |  |  |  | 1092,09 |  |
| 24.04. кв.17 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, герметик, автовышка) |  |  |  | 8215,89 |  |
| 26.04. кв.17 осмотр кровли |  |  |  | 851,6 |  |
| 11.04. ремонт шелома (саморезы, автовышка) |  |  |  | 1965,97 |  |
| 02.05. замена шелома (железо-25 кв.м.., станок, погрузчик) |  |  |  | 33831,8 |  |
| Октябрь: замена окон в подъездах 1,2,3 в количестве 6 шт. |  |  |  | 155000 |  |
| 31.10. 1 под. Монтаж запорного устройства на чердачном люке (замок-1шт., цепь-м., ручка-1шт.) |  |  |  | 1782,12 |  |
| 26.12. ремонт подъездной двери (сварочные работы) |  |  |  | 2476,34 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 05.01. 1 под. Осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |
| 24.01. кв.16 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 2399,65 |  |
| 25.01. кв.16 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 804,6 |  |
| 19.03. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |
| 12.04. кв.3 ремонт стояка канализации |  |  |  | 1943,92 |  |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |
| 17.07. промывка системы отопления |  |  |  | 9611,93 |  |
| 10.07. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |
| 31.07. устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |
| 18.09. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |
| 11.10. кв.1 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  | 1375,12 |  |
| 31.10. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |
| 12.12. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |
| 25.12. кв.20 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |
| 26.12. кв.20 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-2шт., 0,5м-1шт., 0,25м-1шт., тройник-1шт., комп.патрубок-1шт., отвод-2шт., хомут-1шт., ревизия) |  |  |  | 5848,91 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |
| 02.05. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  | 9821,31 |  |
| 24.05. кв.23 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  | 1424,89 |  |
| 16.09. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  | 8562,39 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7989,30 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4500,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9600,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 20323,97 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 14517,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 66325,09 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 64601,18 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 6895,63 |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 463060,69 |  |