| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.10 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 77546,71 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 263776,26 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 260054,78 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 213530,30 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 124071,20 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1168,58 |  |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 14.03. кв.14 прочистка вентканала |  |  |  | 3146,12 |  |  |  |
| 13.03. кв.14 прочистка вентканала |  |  |  | 4949,77 |  |  |  |
| 11.03. кв.12 уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2115,94 |  |  |  |
| 18.04. кв.3 ремонт стены (кирпич-20 шт., цемент-0,5м., песок) |  |  |  | 9220,85 |  |  |  |
| 16.05. кв.14 прочистка венткала (автовышка) |  |  |  | 10212,35 |  |  |  |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1940,95 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 12.03. осмотр подвала |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 28.03. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 08.04. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 04.05. кв.1 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 16.07. кв.3,7,11 замена стояка ХВС (труба ППР 32-10м.,д.25-2м., д.20-2м., угол-12 шт., тройник-3 шт… угол д.25-4 шт., кран шар.д.15-3шт., переход-2шт., заглушка-1шт., муфта соед.-4шт. цанга-2шт.) |  |  |  | 23361,84 |  |  |  |
| 20.09. кв.19 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  |  | 3695,13 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11. кв.12 замена автомата МОП, протяжка контактов |  |  |  | 1259,89 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7101,60 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5200,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 14738,30 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10527,36 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 46123,00 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 46846,75 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5000,50 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 213530,30 |  |  |  |