| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.2 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 255496,66 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 291767,70 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 281205,19 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 192408,94 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 344292,91 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1168,58 |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 15.05. 1 под. Установка доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  | 5773,02 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.17 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 10.04. кв.10 устранение утечки на радиаторе в подъезде |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 23.05. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 19.08. кв.4 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.08. кв.4 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1666,06 |  |  |  |
| 26.08. кв.8 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 20.08. кв.4 осмотр стояков канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 21.08. кв.4 ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 д.1,5м-1шт., угол-1шт.) |  |  |  | 5550,8 |  |  |  |
| 11.10. устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 18.11. устранение засора канализации 2 под. |  |  |  | 4284,83 |  |  |  |
| 14.11. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 20.11. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  | 5506,8 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.08. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  | 5907,08 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7101,60 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5200,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15009,79 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10721,28 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 48982,85 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 47709,70 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5092,61 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 192408,94 |  |  |  |