| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.8 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 24247,27 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 259470,48 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 244612,54 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 275941,07 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -7081,26 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1168,58 |  |  |  |
| 18.01. кв.23 прочистка вентканалов |  |  |  | 1747,34 |  |  |  |
| 05.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 12.07. ремонт дверей. Уборка мусора с кровли (пена монт.-1б.. Автовышка) |  |  |  | 4850,13 |  |  |  |
| 15.07. замена шеломов (железо-16 кв.м.,саморезы, автовышка) |  |  |  | 28219,58 |  |  |  |
| 16.07. замена шеломов (железо-16 кв.м., саморезы. автовышка) |  |  |  | 27432,02 |  |  |  |
| 24.07. заделка швов у дверей (смесь штукатурная) |  |  |  | 5275,8 |  |  |  |
| 14.10. кв.18прочистка вентканала |  |  |  | 4835,8 |  |  |  |
| 18.10. кв.18 прочистка вентканала (автовышка) |  |  |  | 17283,37 |  |  |  |
| 21.10. кв.18 прочистка вентканала |  |  |  | 5999,58 |  |  |  |
| 22.10. кв.18 прочистка вентканала (кирпич-5шт., пескобетон-1м) |  |  |  | 7933,37 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01. кв.24 нет ХВС, осмотр, ремонт |  |  |  | 2316,75 |  |  |  |
| 03.05. откачка воды из приямка |  |  |  | 2399,65 |  |  |  |
| 03.05. 2под. Утечка воды на стояке ХВС, откачка воды (тройник - 1шт.) |  |  |  | 1722,43 |  |  |  |
| 06.05. 2 под. Откачка воды из приямка |  |  |  | 3211,13 |  |  |  |
| 29.08. кв.4 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 3793,02 |  |  |  |
| 23.08. кв.3 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 11.09. кв.13 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.09. ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат--2шт.) |  |  |  | 8188,39 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7101,60 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5200,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 14488,32 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10348,80 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 45340,68 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 46052,16 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4915,68 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 275941,07 |  |  |  |