| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.108 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 456184,47 |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 708051,30 |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 694349,68 |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 470113,77 |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 680420,38 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2529,56 |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  | 2043,84 |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 800 |  |
| 15.05. кв.43 прочистка вентканала |  |  |  | 2508,24 |  |
| 20.08. кв.20 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, герметик) |  |  |  | 5014,02 |  |
| 08.11. обработка подвала от грызунов (крысиный мор-10 шт.) |  |  |  | 3025,42 |  |
| 25.11. ремонт козырька (саморезы) |  |  |  | 1073,17 |  |
| 17.12. очистка кровли от наледи (погрузчик) |  |  |  | 3913,78 |  |
| 25.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автовышка, погрузчик) |  |  |  | 10578,91 |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.43 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 804,60 |  |
| 03.03. кв.32 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 804,6 |  |
| 18.03. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 804,6 |  |
| 11.03. кв.55 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  | 4027,87 |  |
| 04.03. кв.32 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  |  | 3477,87 |  |
| 18.03. кв.39 осмотр стояка канализации |  |  |  | 963,06 |  |
| 12.03. осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  | 963,06 |  |
| 16.03. осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  | 1260,33 |  |
| 23.03. кв.45 выезд по причине затопления (осмотр) |  |  |  | 1943,92 |  |
| 04.04. кв.17 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 2399,65 |  |
| 04.04. кв.17 осмотр радиатора отопления |  |  |  | 1260,33 |  |
| 08.04. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |
| 13.05. кв.30 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |
| 22.05. кв.7,8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 15.05. кв.9 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 01.07. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |
| 30.07. промывка системы отопления |  |  |  | 9611,93 |  |
| 04.07. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |
| 30.07. кв.49 устранение утечки на стояке (муфта перех.-2шт.,заглушка-2шт., кран шар.д.25-2шт.) |  |  |  | 4301,24 |  |
| 30.07. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 2127,59 |  |
| 20.08. кв.20 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт.., боченок д.15-4шт.) |  |  |  | 5465,02 |  |
| 03.10. кв.35 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 3883,24 |  |
| 16.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 24.11. кв.20 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.20-1шт., тройник д.25-23 шт.) |  |  |  | 4102,13 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 17.01. ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  | 4732,89 |  |
| 20.02. установка, монтаж розетки и освещения для ОДПУ на отопление (распред.коробка, эл.провод-4м., выключатель) |  |  |  | 5906,77 |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |
| 15.04. кв.10 ремонт освещения МОП (светод.светильник-2шт.) |  |  |  | 2678,17 |  |
| 24.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-3м.) |  |  |  | 9953,31 |  |
| 14.06. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  | 1052,93 |  |
| 08.07. кв.42 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  | 1052,93 |  |
| 16.07. ремонт нулевого провода |  |  |  | 929,89 |  |
| 08.08. кв.7 ремонт фазного провода, замена соединительного зажима (орех-2 шт., автомат-1 шт.) |  |  |  | 3135,24 |  |
| 30.10. ремонт нолевого провода |  |  |  | 929,89 |  |
| 28.11. кв.1 ремонт фазного провода, осмотр эл.оборудования |  |  |  | 929,89 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 16274,50 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 12500,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 13500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 37648,13 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 119667,26 |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 119667,26 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 12773,47 |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 470113,77 |  |