| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.113 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 333799,11 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 384661,74 |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 363705,74 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 280232,76 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 417272,08 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 22.02. кв.19 прочистка вентканала |  |  | 655,25 |
| 28.02. кв.20 прочистка вентканала |  |  | 3086 |
| 27.03. кв.20 прочистка вентканала |  |  | 7745,43 |
| 13.11. монтаж козырьков над входами в подъезды (труба проф.40*20-6шт.,арматура-6м., сварочные работы) |  |  | 24354,15 |
| 13.11. демонтаж козырька |  |  | 2508,24 |
| 14.11. монтаж кровли козырьков (железо красная -12 м/п., саморезы) |  |  | 20537,15 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 22.01. кв.24 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., прокладка д.20-2шт.) |  |  | 3125,65 |
| 07.02. кв.5 выезд по причине затопления |  |  | 804,6 |
| 18.03. осмотр инженерных сетей |  |  | 804,6 |
| 24.04. кв.1 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1260,33 |
| 01.07. кв.25 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 2629,24 |
| 01.08. промывка системы отопления |  |  | 9611,93 |
| 17.10. кв.6 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 27.01. кв.6 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  | 844,09 |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  | 700,00 |
| 25.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-4м.) |  |  | 10085,31 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 7000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 21129,02 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 67160,11 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 67160,11 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 7168,78 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  | 280232,76 |