| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.182 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 263806,40 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 577968,12 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 553931,21 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 909295,77 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -91558,16 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.7 прочистка вентканала |  |  |  | 2665,15 |  |  |  |
| 07.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли, очистка козырьков от снега, посыпка придомовой территории солью (соль, погрузчик) |  |  |  | 4604,18 |  |  |  |
| 01.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 13.03. кв.4 прочистка вентканала |  |  |  | 2184,18 |  |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 800 |  |  |  |
| Август: ремонт вент.стояков, установка вент.труб в количестве 21 шт. |  |  |  | 558824,49 |  |  |  |
| 13.09. осмотр чердачного помещения |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 20.11. кв.24 ремонт стены (смесь штукат., автовышка) |  |  |  | 6468,24 |  |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 14.03. ремонт системы отопления |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 01.04. осмотр подвала |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 13.05. кв.15 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 29.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 28.06. кв.16 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 28.06. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |  |
| 25.07. кв.23 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 09.08. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 14.08. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 30.08. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 25.09. установка фановых труб на чердаке (тройник д.110-9шт.) |  |  |  | 6144,80 |  |  |  |
| 24.09. кв.13 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 08.11. кв.29 осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 18.11. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 10.12. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 18.12. кв.5 осмотр подвального помещения |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.03. кв.32 ремонт освещения МОП |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
| 26.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-3м, автомат-3шт., изолента) |  |  |  | 10173,31 |  |  |  |
| 18.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитахи ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат--2шт., изолента) |  |  |  | 8408,39 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 10652,40 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 7000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 13500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 29481,98 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 21058,56 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 96211,30 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 93710,59 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 10002,82 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 909295,77 |  |  |  |