| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 50470,39 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 192395,40 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 193707,60 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 148480,79 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 95697,20 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 28.02. очистка кровли от наледи (автовышка) |  |  |  | 7423,89 |  |  |  |
| 01.03. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 19.04. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  | 1747,34 |  |  |  |
| Август: слуховые окна 2 шт. |  |  |  | 10595,2 |  |  |  |
| 29.08. установка слуховых окон (саморезы, пена, автовышка) |  |  |  | 3970,13 |  |  |  |
| Сентябрь:цемент, графмасса |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1852,47 |  |  |  |
| 02.12. кв.4 ремонт двери (сварочные работы) |  |  |  | 3608,24 |  |  |  |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  | 2231,89 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.08. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
| 02.12. замена вводного кабеля (кабель СИП-20м., орех-4 шт., изолента, анкер-2шт.) |  |  |  | 9383,08 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4734,40 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6900,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 9895,87 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 7068,48 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 32294,12 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 31454,74 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3357,53 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 148480,79 |  |  |  |