| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 118069,12 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 296026,86 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 259197,04 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 325700,51 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 51565,65 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1362,56 |  |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Май: замена двери 2 под |  |  |  | 53640 |  |  |  |
| Июнь: материалы (краска фист.-2б., кисть-2шт., растворитель-1шт., уплотнительная лента-5м., пиломатериал) |  |  |  | 3012 |  |  |  |
| Август: слуховые окна 2 шт. |  |  |  | 10595,2 |  |  |  |
| 29.08. установка слуховых окон (саморезы, пена, автовышка) |  |  |  | 3970,13 |  |  |  |
| 12.09. кв.24 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| Октябрь: замена дверей в под.№1 |  |  |  | 53636 |  |  |  |
| 20.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2354,12 |  |  |  |
| 10.12. регулировка доводчика |  |  |  | 577,9 |  |  |  |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  | 2231,89 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.06. замена кранов на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.,резьба д.15-1шт., кран шар.д.25-1шт., резьба д.25-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 12287,15 |  |  |  |
| 31.07. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |  |  |  |
| 29.07. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 10.10. кв.24 холодные радиаторы, прогонка радиатора |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 05.11. кв.24 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
| 17-18.09. замена вводного кабеля, ремонт ВРУ, замена светильников на входе в подъезд (кабель -30м., анкер-2 шт., орех-4шт., светильник-2шт., изолента) |  |  |  | 17608,78 |  |  |  |
| 19.09. замена светильников над подъездами, ремонт ВРУ, ремонт контактов (светильник-2шт., изолента) |  |  |  | 6567,08 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7101,60 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5500,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 6900,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15236,93 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10883,52 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 49724,08 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 48431,66 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5169,67 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 325700,51 |  |  |  |