| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.58А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 684110,22 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1723276,56 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1652649,29 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 30838,44 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1413363,57 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 954234,38 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. 2 под. Уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 01.02. кв.3 прочистка вентканала |  |  |  | 655,25 |  |  |  |
| 01.02. кв.29 прочистка вентканала |  |  |  | 655,25 |  |  |  |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 15.03. 1 под. Уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 18.03. кв.35 уборка наледи с кровли (автовышка) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 22.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 4604,18 |  |  |  |
| 20.03. посыпка придомовой территории солью (соль) |  |  |  | 1071,6 |  |  |  |
| 25.03. кв.11 уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 4231,88 |  |  |  |
| 20.05. кв.21 оштукатуривание стены, ремонт цоколя (цемент-1м., песок, шифер плоский-4шт.) |  |  |  | 13945,93 |  |  |  |
| 03.06. ремонт кровли (шифер-2л..гвозди, погрузчик) |  |  |  | 6688,24 |  |  |  |
| 26.06. кв.67 осмотр стояка канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  | 1119,13 |  |  |  |
| Август: слуховые окна 7 шт. |  |  |  | 37083,2 |  |  |  |
| 05.11. ремонт стены, демонтаж кирпича, уборка мусора, кладка (кирпич 50 шт., цемент-1,5м., песок) |  |  |  | 12680,93 |  |  |  |
| 06.11. ремонт стены, демонтаж кирпича, уборка мусора (кирпич-35 шт., цемент-1м., песок) |  |  |  | 11635,93 |  |  |  |
| 07.11. ремонт стены (труба д.110 0,5м-1шт., цемент-0,5 м., песок, дюбель-гвозди) |  |  |  | 7713,37 |  |  |  |
| 26.11. ремонт стены (кирпич-5шт., цемент-песок-2м.) |  |  |  | 5184,52 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (декабрь) |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 19.12.прочистка вентканала |  |  |  | 2508,24 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.51 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 12.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 29.01. 8 под. Устранение утечки на стояке ГВС в подвале |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 22.01. устранение засора канализации в подвале |  |  |  | 2493,92 |  |  |  |
| 23.01. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 27.01. кв.92 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 26.01. кв.61 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 25.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 09.02. ремонт стояка ГВС (прокладка д.32-2шт., цанга-2шт., переход-1шт., труба м/п д.16-10м.) |  |  |  | 4520,58 |  |  |  |
| 02.02. кв.61 слабый напор ХВС, осмотр стояка, прогонка |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 04.02. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 06.02. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 05.02. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 05.02. кв.91 устранение засора канализации |  |  |  | 2074,43 |  |  |  |
| 01.02. кв.71 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 21.02. устранение утечки на стояке отопления в подвале (сварочные работы) |  |  |  | 7042,50 |  |  |  |
| 21.02. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1810,33 |  |  |  |
| 21.02. 3 под. Ремонт стояка канализации (труба д.50-1шт., хомут метал.-2шт.) |  |  |  | 2795,49 |  |  |  |
| 26.02. кв.92 осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 20.02. кв.38 замена стояка канализации (труба д.50 1,5м-1шт., 1м-1шт., 0,5м-1шт., переход с манжетой-1шт., тройник-1шт., отвод-2 шт.) |  |  |  | 6063,50 |  |  |  |
| 28.02. 8 под. Осмотр подвала |  |  |  | 963,06 |  |  |  |
| 19.03. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 04.03. кв.59 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 06.03. кв.70 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 3241,92 |  |  |  |
| 04.04. ремонт стояка канализации в подвале (хомут д.25-4шт.,угол-4шт., кран шар.д.15-2шт., цанга-1шт., труба д.50 3м-1шт., патрубок -1шт., отвод-2шт., тройник-1шт., заглушка-2шт.) |  |  |  | 7427,50 |  |  |  |
| 10.04. кв.94 ремонт системы отопления (резьба -2шт., клипса-10шт., труба д.25-2 м., муфта д.25-2 шт., угол д.25-10шт.) |  |  |  | 5491,08 |  |  |  |
| 10.04. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 2074,43 |  |  |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 03.05. кв.27,29 замена стояка канализации (тройник-1шт., отвод-5шт., ревизия-1шт., патрубок компен.-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., труба д.50 3м-1шт., 1,5м-1шт., 1м-1шт., 0,3м-2шт., хомут-3шт.) |  |  |  | 6844,08 |  |  |  |
| 02.05. кв.29 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 04.05. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 14.05. кв.66 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 7611,13 |  |  |  |
| 06.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 20.05. кв.23 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.05. откачка волы из подвала |  |  |  | 6120,58 |  |  |  |
| 16.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 15.05. откачка воды из подвала |  |  |  | 8448,15 |  |  |  |
| 14.05. откачка воды из подвала |  |  |  | 9611,93 |  |  |  |
| 10.05. кв.25 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 20.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.05. кв.36 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 08.05. кв.36 слабый напор ХВС, осмотр стояков |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 18.05. кв.19 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 13.05. кв.66 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 23.07. кв.28 замена кранов на стояке ХВС (муфта д.32-1шт., кран шар.д.25-1шт., д.15-1шт.) |  |  |  | 6056,80 |  |  |  |
| 05.07. кв.52 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 05.07. кв.52 ремонт стояка ХВС (труба м/п д.20-2м.) |  |  |  | 2893,24 |  |  |  |
| 30.07. кв.90 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 19.07. прочистка фильтра ХВС на вводе в дом |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 20.07. кв.28 слабый напор ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 06.08. кв.37 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 02.08. 8 под. Замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 1705,12 |  |  |  |
| 07.08. кв.13-16 замена стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., 1,5м-2шт., 1м-1шт., переход-1шт., крестовина-2шт., переход-2шт., ревизия-1шт., патрубок-1шт., тройник-2шт., пена-1б., хомут мет-2шт., хомут д.50-2шт.,, труба д.50 0,5-2шт., тройник-2шт., отвод-6шт) |  |  |  | 17626,49 |  |  |  |
| 08.08. кв.13-16 замена стояка ХВС (труба ППР32-8м., д.20-2м, муфта-1шт., угол-8шт., муфта-4 шт.,тройник-1шт., кран шар.д.15-1шт., болты для крепления унитаза, тройник-2шт., селикон-1б., пена-1б.) |  |  |  | 11512,80 |  |  |  |
| 12.08. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 21.08. кв.22 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., манжета-3шт., компенс.патрубок-1шт., переход-1шт., селикон-1 шт.) |  |  |  | 7935,58 |  |  |  |
| 18.08. кв.22 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 26.08. кв.22 замена кранов на стояках ГВС,ХВС |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 16.08. кв.30 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 19.08. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.08. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 10.09. кв. 36 плохой напор ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 13.09. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 30.09. кв.30 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 25.09. кв.55 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 10.10. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 08.10. кв.26 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1 шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |  |
| 08.10. кв.21 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 08.10. кв.51 устранение засора канализации (труба д.50 1м-2шт., 0,25м-1шт., уплот.кольцо-5шт.) |  |  |  | 8627,47 |  |  |  |
| 17.10. 1,2 под. Замер давления на стояке отопления |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 16.10. кв.18,21 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 14.10. кв.18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 08.10. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 15.10. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 21.10. кв.51 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |  |
| 24.10. кв.26 осмотр системы отопления |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 01.11. утепление труб отопления на вводе в дом ( утеплитель, стеклоткань) |  |  |  | 4793,10 |  |  |  |
| 04.11. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 18.11. кв.51 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |  |  |  |
| 29.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 21.11. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 09.11. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 2127,59 |  |  |  |
| 05.11. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 05.12. кв.76 осмотр стояков |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 04.12. кв.70 замена стояка канализации (труба д.50 2м-2шт., тройник-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., отвод-5шт., труба д.50 - 0,3 м., кран шар.д.15-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  | 8392,64 |  |  |  |
| 10.12. кв.79 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1,5м-2шт., 1м,-1шт., 0,5м-1шт., переход-1 шт., манжет-3шт., переход - 2шт., крестовина-3шт., отвод-4шт., компен.патрубок-1шт.., хомут мет.-2шт., крепеж для унитаза-1шт., отвод-5шт., пена-1б.) |  |  |  | 19438,17 |  |  |  |
| 02.12. кв.70 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 06.12. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 16.12. 1,2,3 под. Нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 03.12. кв.68 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 06.12. магазин устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 09.12. кв.92 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 1м-1 шт., 0,3м-1шт., 0,5м-1шт., переход-1шт., манжета-1шт., переход-1шт., компен.патрубок-1шт., труба д.50 1,5м-1шт., отвод- 2шт., тройник-1шт., селикон-1б.) |  |  |  | 11418,15 |  |  |  |
| 15.12. кв.71 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 9.12. кв.96 нет ХВС, прочистка стояка |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 06.12. кв.76 шум в трубах отопления, осмотр стояков |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 19.12. кв.91 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 19.12. 1,2 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 21.12. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 20.12. кв.66 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 25.12. установка центробежного насоса на ГВС (боченок д.32-1шт., центробеж.насос 32/80 - 1 шт., сварочные работы) |  |  |  | 9569,13 |  |  |  |
| 25.12. кв.18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 22.12. кв.25 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 31.12. кв.24 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 4123,02 |  |  |  |
| 23.12. ремонт системы ГВС, прочистка фильтра |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 19.12. 1 под. Замена крана на стояке ГВС в подвале ( труба м/п-3м., кран шар.д.15-1шт., цанга д.16-1шт.) |  |  |  | 2941,59 |  |  |  |
| 28.12.кв.73 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 26.12. кв.98 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 19.12. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 24.12. кв.21 холодные радиаторы, прогонка стояка, замена крана (сварочные работы, кран шар.-1шт.) |  |  |  | 7981,80 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04. ремонт ВРУ (вставка 250А-3 шт.) |  |  |  | 3680 |  |  |  |
| 09.04. кв.84 ремонт нолевого провода |  |  |  | 844,09 |  |  |  |
| 15.16.17.04 ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена вставок в ВРУ и автоматов (вставка 250А-3шт., автомат-4шт., эл.провод-3м., изолента) |  |  |  | 25450,39 |  |  |  |
| 22.10. кв.86 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  | 557,93 |  |  |  |
| 28.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (автомат-3шт., эл.провод-3м., изолента) |  |  |  | 16962,78 |  |  |  |
| 06.12. кв.7 ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  | 1424,89 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 29590,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 23000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 24000,00 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  |  | 335184,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 67480,48 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 46544,13 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 192917,39 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 181361,61 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 19580,63 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 1413363,57 |  |  |  |