| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.66 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 370066,14 |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 730347,72 |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 718012,48 |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 25965,84 |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 596508,47 |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 517535,99 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 17.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли (автовышка) |  |  |  | 6323,89 |  |
| Январь: установка пластиковой двери 1 под. |  |  |  | 52140 |  |
| 22.03. уборка снега и наледи с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  | 4604,18 |  |
| 26.03. 1 под. Установка водосточного желоба (желоб водост.-1шт., кронштейн-4шт.) |  |  |  | 1950,09 |  |
| 02.04. демонтаж рекламных конструкций (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 1200 |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  | 3895 |  |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  | 1119,13 |  |
| 28.06. материалы: краска для пола 0,9л-2 шт., эмаль бирюз. 0,9 л.- 3шт., уайт-спирит-1 л., кисть-1шт., валик-1шт.) |  |  |  | 2820 |  |
| Август: слуховые окна 7 шт. |  |  |  | 19712 |  |
| 04.09. установка слуховых окон (пена, саморезы, автовышка) |  |  |  | 10290,46 |  |
| 23.10. кв.58 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1254,12 |  |
| 26.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  | 5038,24 |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  | 1121,52 |  |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |
| 12.03. кв.49 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д .15-2шт., угол-1шт., труба МП д.16-1м., сварочные работы) |  |  |  | 6492,5 |  |
| 02.04. осмотр подвала |  |  |  | 963,06 |  |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |
| 24.04. кв.6 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1260,33 |  |
| 23.04. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1943,92 |  |
| 25.04. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр, устранение утечки (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  | 3486,58 |  |
| 26.04. 2 под. Монтаж трубы для полива (хомут-4шт., муфта соед.д.20-1шт., угол-1шт., труба 20ППР-6м., кран шар.д.15-2шт., резьба-1шт., муфта-3шт., угол- 3 шт.) |  |  |  | 9583,5 |  |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |
| 06.05. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |
| 28.05. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 27.05. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 25.05. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 24.06. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 29.06. кв.60 ремонт стояка |  |  |  | 1375,12 |  |
| 08.07. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 09.07. кв.45 нет ГВС, ремонт стояка (цанга д.16-1 шт., манжет-1шт., труба м/п д.16-2м., заглушка д.110-1шт.) |  |  |  | 1892,12 |  |
| 08.08. устранение утечки на стояке канализации, устранение засора |  |  |  | 3143,10 |  |
| 05.08. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |
| 19.08. осмотр подвального помещения |  |  |  | 873,47 |  |
| 30.08. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 16.09. кв.60 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-2шт., труба м/п-1м.) |  |  |  | 4431,02 |  |
| 26.09. кв.8 осмотр подвала |  |  |  | 1048,04 |  |
| 27.09. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,10 |  |
| 28.10. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 18.10. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |
| 29.10. кв.45 установка спускника на стояке ГВС (муфта-1шт., кран шар.д.15-1шт., муфта д.20-1шт., угол-2шт., труба д.20-2м.) |  |  |  | 4521,24 |  |
| 01.11. кв.42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 07.11. кв.27 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 2629,24 |  |
| 11.11. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |
| 10.12. 1 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 2216,06 |  |
| 27.12. кв.3 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 2629,24 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.60 ремонт фазного провода, протяжка контактов |  |  |  | 844,09 |  |
| 01.03. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (автомат-3шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  | 10041,31 |  |
| 18.10. кв.33 замена светильника МОП (св.светильник) |  |  |  | 2354,78 |  |
| 10.10. кв.6 замена светильников МОП (св.светильник-2шт.) |  |  |  | 3365,11 |  |
| 15.11. ревизия эл.щитов, ремонт токоведущих контактов в эл.щитах и ВРУ (автомат-3шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  | 10931,7 |  |
| 20.11. кв.31 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  | 929,89 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 17162,20 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 11000,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 15000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 38631,94 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 27594,24 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 126071,18 |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 122794,37 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 13107,26 |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 596508,47 |  |