| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.94 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 127277,48 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1136464,44 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 1121204,40 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 802556,79 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 445925,09 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |
| 15.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 05.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 4384,18 |  |  |
| 20.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 4384,18 |  |  |
| 07.03. посыпка придомовой территории солью (соль) |  |  |  | 1737,06 |  |  |
| 22.3. 1 под. Установка опоры под козырёк в подъезд (сварочные работы, труба д.40-2,5м.) |  |  |  | 6007,87 |  |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  | 2337 |  |  |
| 30.07. кв.25 ремонт (оштукатуривание) стены (смесь штукатурная - 0,5м.) |  |  |  | 3365,13 |  |  |
| Август: слуховые окна 5 шт. |  |  |  | 19712 |  |  |
| 08.08. кв.36 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 05.09. установка слуховых окон (пена, саморезы, автовышка) |  |  |  | 12137,35 |  |  |
| 03.10. осмотр крыльца |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 08.10. 2 под. Ремонт крыльца (наливной пол-4м.) |  |  |  | 7255,8 |  |  |
| 24.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  | 5038,24 |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. осмотр подвала |  |  |  | 1121,52 |  |  |
| 07.01. кв.14 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1121,52 |  |  |
| 15.01. кв.90 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 25.01. кв.81 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |
| 17.01. кв.20 замена радиатора отопления |  |  |  | 2927,87 |  |  |
| 17.01. кв.30 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 29.02. осмотр подвала |  |  |  | 1943,92 |  |  |
| 08.04. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1260,33 |  |  |
| 17.04. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  | 1232,37 |  |  |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 17.05. кв.80 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 18.05. кв.37 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 09.05. кв.35 устранение засора канализации |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 13.06. кв.30 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 01.06. кв.32 устранение засора канализации |  |  |  | 3528,37 |  |  |
| 18.06. кв.15 замена радиатора |  |  |  | 4311,13 |  |  |
| 10.07. кв.60 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 08.07. кв.57,60 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 29.07. кв.71 устранение засора канализации |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 29.07. кв.37 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 3.08. кв.33 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 07.08. кв.40 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 10.08. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 11.08. кв.71 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 13.08. кв.69,71,72 замена стояка канализации (труба д.110 3м-1шт., 1м-2шт., переход-1шт., манжета-2шт., тройник-2шт., отвод-1шт., переход-2шт., манжета-2шт., хомут-2шт., пена монт.-1б.) |  |  |  | 20354,49 |  |  |
| 05.08. кв.36 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 29.08. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 19.08. утечка на стояке, осмотр |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 28.08. кв.36 ремонт стояка канализации (труба д.50 1м-2шт., манжет-1шт., тройник-2шт., отвод-3шт., гофра для сифона-1шт., манжет-1шт., гофра для унитаза-1 шт., крепеж) |  |  |  | 8529,58 |  |  |
| 12.08. кв.71 осмотр стояка канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 07.08. кв.17 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 26.08. кв.36 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 25.09. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 870,47 |  |  |
| 06.10. кв.80 холодные радиаторы, прогонка стояка отопления |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 03.10. кв.89 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 13.10. кв.37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 08.10. кв.19-30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 3211,13 |  |  |
| 10.10. кв.4,58,59 прогонка стояка отопления |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 10.10. кв.31,32 устранение засора канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 07.10. кв.90 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 1705,12 |  |  |
| 16.10. кв.56 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 22.10. кв.11 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 11.12. кв.49 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., муфта-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 6577,13 |  |  |
| 23.12. кв.35,47 устранение засора канализации |  |  |  | 1598,04 |  |  |
| 27.12. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |  |  |
| 24.12. кв.35 осмотр стояка канализации |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.14 осмотр электрооборудования, ремонт контактов |  |  |  | 506,45 |  |  |
| 02.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (автомат-3шт., эл.провод-3м., изолента) |  |  |  | 10173,31 |  |  |
| 01.03. кв.6 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  | 646,24 |  |  |
| 16.10. кв.37 ремонт освещения МОП |  |  |  | 557,93 |  |  |
| 15-16.10. установка светильников над подъездами и в тамбуре (светильник-12шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель-6шт., изолента) |  |  |  | 26144,78 |  |  |
| 16.10. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  | 1424,89 |  |  |
| 25.10. кв.34 замена автомата в ВРУ (автомат) |  |  |  | 887,93 |  |  |
| 21.11. кв.37 осмотр электрооборудования |  |  |  | 557,93 |  |  |
| 22.12. ремонт освещения МОП (выключатель) |  |  |  | 799,93 |  |  |
| 25.12. кв.40 протяжка контактов |  |  |  | 929,89 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 27518,70 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 13000,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 24000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 59211,26 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 42293,76 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 193229,62 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 188207,23 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 20089,54 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 802556,79 |  |  |