| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.96 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 555460,48 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1138152,42 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 1092907,01 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 1766166,85 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -117799,36 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 15.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 29.02. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2192,09 |  |  |  |
| 07.03. посыпка придомовой территории солью (соль) |  |  |  | 1737,06 |  |  |  |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли, очистка козырьков от снега (погрузчик) |  |  |  | 4384,18 |  |  |  |
| 25.03. 3 под. Уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 4231,88 |  |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 13.05. ремонт кровли (герметик, саморезы,железо-1м., автовышка) |  |  |  | 5896,24 |  |  |  |
| Май: утепление чердачного помещения 2000 кв.м. |  |  |  | 985216,23 |  |  |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  | 6232 |  |  |  |
| Июль: дезинсекция |  |  |  | 4451,8 |  |  |  |
| Июль: дератизация |  |  |  | 6010 |  |  |  |
| 04.07. осмотр кровли |  |  |  | 963,17 |  |  |  |
| 05.07. кв.45 ремонт кровли (автовышка) |  |  |  | 8732,02 |  |  |  |
| 22.07. установка слуховых окон (пена монтаж., саморезы, погрузчик) |  |  |  | 3986,59 |  |  |  |
| Август: слуховые окна 5 шт. |  |  |  | 10595,2 |  |  |  |
| 05.08. кв.45 ремонт кровли (шифер-1л., герметик, автовышка) |  |  |  | 6160,24 |  |  |  |
| 12.09. 4 под. Изготовление решетки в подвале (профиль 40*40-15м, 20*20-8 м., 15*15-6м., 5*5-20м., замок навесной-1шт., навески-2 шт., петли -2 шт., сварочные работы) |  |  |  | 16682,80 |  |  |  |
| 16.12.очистка козырьков от снега |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. кв.54 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 21.02. кв.52 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1260,33 |  |  |  |
| 22.02. кв.52 ремонт радиатора отопления |  |  |  | 2927,87 |  |  |  |
| 29.02. осмотр подвала |  |  |  | 1943,92 |  |  |  |
| 28.03. кв.69 устранение утечки на стояке канализации (труба д.110 1,5м-1шт, 1м-2шт., 0,5м-1шт., переход-1шт., отвод-1шт., тройник-2шт., комп.патрубок-1шт., хомут-2шт.) |  |  |  | 9628,77 |  |  |  |
| 15.04. кв.52 устранение утечки на радиаторе |  |  |  | 2399,65 |  |  |  |
| 09.04. кв.12 осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |  |
| 04.05. кв.40 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 804,60 |  |  |  |
| 13.05. кв.65 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, сборка д.20-1шт.) |  |  |  | 6441,8 |  |  |  |
| 24.05. кв.21,24 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 31.05. 1 под. Осмотр стояков |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 02.06. кв.16 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 04.06. кв.53 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 01.07. кв.54 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 10.07. кв.56 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 05.07. кв.35 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 28.08. кв.61 устранение утечки на стояке ХВС в подвале (сварочные работы) |  |  |  | 5733,96 |  |  |  |
| 28.08. осмотр подвала |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 27.08. кв.60 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  | 2216,06 |  |  |  |
| 04.10. кв.20 ремонт радиатора отопления (сгон д.20-2шт., гайка д.20-2шт., пробка рад.-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 9100,47 |  |  |  |
| 09.10. кв.55 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 3793,02 |  |  |  |
| 08.10. кв.60 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 2629,24 |  |  |  |
| 11.10. кв.78,88 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 05.11. кв.61 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  | 1666,06 |  |  |  |
| 28.11. кв.1 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 28.11. 5 под. Установка тройника на фановую трубу (манжета д.110 - 2шт., тройник-1шт., переход-1шт.) |  |  |  | 2787,59 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. установка датчика движения, светильника МОП (дачтик-2шт., светильник, лампочка, эл.провод-4м., автомат-1шт.) |  |  |  | 6943,89 |  |  |  |
| 05.02. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (автомат-2шт., светильник, эл.провод-3м., изолента) |  |  |  | 10393,31 |  |  |  |
| 12.02. кв.54 осмотр эл.оборудования, протяжка контактов |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| 18.07. кв.26 ремонт нолевого провода, протяжка контактов |  |  |  | 1859,78 |  |  |  |
| 13.07. кв.49 ремонт освещения МОП (датчик движения) |  |  |  | 1424,89 |  |  |  |
| 17-18.10.установка светильников над подъездами и в тамбурах (светильник-12 шт., гофра-20м., эл.провод-20м., выключатель-6шт., изолента) |  |  |  | 26144,78 |  |  |  |
| 09.10. ремонт освещения МОП в подвале 5 под. (изолента) |  |  |  | 2485,11 |  |  |  |
| 06.11. кв.36 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  | 1052,93 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 26631,00 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 13000,00 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 24000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 58765,06 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 41975,04 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 191773,46 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 186788,93 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 19938,14 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 1766166,85 |  |  |  |