| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.98 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 108900,93 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1152034,38 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1118777,99 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 943275,35 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 284403,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1573,06 |
| 31.01. кв.15 уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5711,12 |
| 12.03. ремонт контейнерной площадки (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2360,33 |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 29.03. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 01.03. уборка снега и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 12906,96 |
| 07.03. посыпка придомовой территории солью (соль) |  |  |  |  |  | 1737,06 |
| 27.04. ремонт горки на детской площадке (уголок 50*50 6м-2шт., глухари-30шт.) |  |  |  |  |  | 3010,7 |
| 22.05. ремонт детской площадки (проф.труба 40*40 -24м., труба проф.40*20-36м., цемент-1м., графмасса, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13484,88 |
| 23.05. монтаж забора на детской площадке (сетка-рабица- 4р., крепеж) |  |  |  |  |  | 6451,9 |
| 22.05. покраска забора на детской площадке (краска-3шт., кисть-3шт.) |  |  |  |  |  | 6903,8 |
| 30.07. 5 под. Ремонт подъездной двери (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| Август: слуховые окна 5 шт. |  |  |  |  |  | 26180 |
| Август: ремонт подъезда №1 |  |  |  |  |  | 19262,39 |
| 05.09. установка слуховых окон (пена, саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 12137,35 |
| 02.12. ремонт кровли (саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 4353,78 |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 24.12. уборка наледи и сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 8732,02 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.01. кв.68 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3786,08 |
| 11.01. кв.10 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 27.02. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 29.02. кв.37 устранение утечки на радиаторе отопления (сгон-1шт., пробка радиаторная-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4336,08 |
| 13.03. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 2399,65 |
| 25.03. кв.71,69 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 25.03. кв.14 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-1шт., угол-1шт., сгон-1шт.) |  |  |  |  |  | 2894,65 |
| 23.03. кв.69 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 24.04. кв.9 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1 шт., переход-1шт., манжет-2шт., компен.патрубок-1шт.) |  |  |  |  |  | 7417,13 |
| 16.05. кв.9 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1084,17 |
| 01.06. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 04.06. кв.81 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.07. кв.63 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 22.07. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.07. кв.16-19 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1,5м-2шт., 1м-1шт., отвод-4шт., тройник-4 шт., переход-3шт., манжет-1шт., тройник-2шт., манжет-1шт., труба д.50-0,5м.) |  |  |  |  |  | 15072,29 |
| 18.07. кв.74,75,72 замена стояка канализации (труба д.110 2м- 1шт., переход - 1 шт., манжета д.1101шт., тройник-2шт., переход-1 шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 9691,15 |
| 03.07. кв.63 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 01.08. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 20.08. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.08. кв.19,22 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.08. кв.61 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 26.09. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 25.09. кв.84 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.-2шт.) |  |  |  |  |  | 2893,24 |
| 25.09. кв.84 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.09. кв.37 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.-4шт., труба д.15-2м.) |  |  |  |  |  | 4981,02 |
| 16.10. кв.64 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.10. кв.65 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 25.10. кв.87 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.10. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.10. кв.81 ремонт стояка канализации (кран шар.д.15-2шт., переход-1шт., труба д.110-1м., угол-1шт.) |  |  |  |  |  | 3828,24 |
| 04.11. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.11. кв.46 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.11. кв.88,89 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 05.12. кв.89 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.12. кв.73 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.12. кв.77 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.05. замена патрона и датчика движения (патрон, датчик движения) |  |  |  |  |  | 2772,78 |
| 21.06. замена вводного кабеля (СИП-25м., анкер-2шт., орех-4шт., изолента, автовышка) |  |  |  |  |  | 18601,08 |
| 19.11. кв.76 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1105,89 |
| 09.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (изолента) |  |  |  |  |  | 9809,70 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 26631,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7425,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 24000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| работы по договору |  |  |  |  |  | 93600,00 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  |  | 20250,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 59174,98 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 42267,84 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 193111,19 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 188091,89 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 20077,22 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 943275,35 |