| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коммунистическая д.174 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 95864,03 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 375241,08 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 371849,31 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 423966,30 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 43747,03 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 1092,09 |  |  |
| 24.01. кв.26 прочистка венткананала |  |  |  |  | 2184,18 |  |  |
| 21.03. уборка снега и наледи с кровли, очистка козырьков от снега, посыпка придомовой территории солью (соль, погрузчик) |  |  |  |  | 4604,18 |  |  |
| 18.03. уборка наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 13.03. кв.8 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2154,12 |  |  |
| 04.03. уборка снега с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 5567,92 |  |  |
| 13.03. кв.19 замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  | 4244,12 |  |  |
| 28.03. монтаж кровли козырьков (пиломатериал, отмотка-13 м.п., саморезы) |  |  |  |  | 18900,85 |  |  |
| 27.03. монтаж кровли козырьков (пиломатериал, отмотка-7 м.п., саморезы) |  |  |  |  | 10955,01 |  |  |
| 27.03. монтаж козырьков на входе в подъезд (сварочные работы, проф.труба 40*20 -42м., арматура-6м.) |  |  |  |  | 21739,77 |  |  |
| 19.04. кв.16 ремонт кровли (шифер-1л..,гвозди, автовышка) |  |  |  |  | 4371,95 |  |  |
| 19.04. кв.1 установка водостока (желоб водостока 3м-1шт., заглушка желоба-2шт., кронштейн водостока-6шт.) |  |  |  |  | 5247,12 |  |  |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 22.8. монтаж примыканий козырьков (железо-6 кв.м., саморезы, станок) |  |  |  |  | 11670,13 |  |  |
| 29.10. демонтаж стояка вентканалов, уборка мусора с кровли (мешки строительные-10 шт., автовышка) |  |  |  |  | 16907,15 |  |  |
| 30.10. ремонт стояка вентканала, уборка мусора с кровли (мешки строительные-10шт., кирпич-35 шт., цемент-1м., песок,автовышка) |  |  |  |  | 29345,93 |  |  |
| 23.10. ремонт стояка вентканала (кирпич-70 шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  |  | 15131,8 |  |  |
| 11.11. заделка слуховых окон в подвале, уборка мусора с кровли (пенопласт, пена монтаж.) |  |  |  |  | 5935,8 |  |  |
| 27.11. ремонт стояка вентканалов (кирпич-30шт., пескобетон-1 м., автовышка) |  |  |  |  | 4926,89 |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.03. кв.12 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 10.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2074,43 |  |  |
| 29.05. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 24.05. кв.1 замена крана на стояке ХВС (кран шар д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 1793,12 |  |  |
| 22.07. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 24.07. кв.6 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 30.07. кв.1 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 31.07. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 21.8. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 18.09. кв.1 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 11.09. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 05.09. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 07.09. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 03.10. кв.2 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 23.10. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 18.10. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 14.10. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.10. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 26.10. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 28.11. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 06.12. кв.1,4,7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 19.12. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 23.12. кв.1,4 замена стояка канализации (труба 0,5м-3шт., 1м-1шт., 1,5м-1шт., 2м-2шт., переход-1шт., переход-1шт., тройник-1шт., крестовина-1шт., заглушка-1шт., манжет-2шт., хомут-2шт., отвод-4шт., ревизия-1шт., заглушка-1шт., комп.патрубок-1шт., отовод-2шт., крепления к унитазу, комп.патрубок-1шт., отвод-2шт., пена-1б.) |  |  |  |  | 23235,37 |  |  |
| 24.12. кв.4 ремонт стояка канализации (пена-1б., селикон-1б.) |  |  |  |  | 7110,58 |  |  |
| 25.12. нет ГВС , ремонт стояка (цанга-1шт., труба м/п-16-5м.) |  |  |  |  | 2123,12 |  |  |
| 22.12. кв.1,16 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 25.12. кв.1 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 26.12. кв.6 холодный полотенцесушитель, ремонт стояка (муфта д.16-1шт., труба м/пд.16-2м.) |  |  |  |  | 1914,12 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  | 700,00 |  |  |
| 26.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 7638,39 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8285,20 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 6100,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 9600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 20571,26 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 65387,23 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 65387,23 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 6979,54 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 423966,30 |  |  |