| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коммунистическая д.176 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -18220,84 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 299980,74 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 242564,10 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 232972,94 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -8629,68 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |
| 04.03. уборка снежных навесов с кровли (автовышка) |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 30.09. кв.10 ремонт двери в подъезде (сварочные работы) |  |  |  | 3007,59 |  |  |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 1000 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 03.02. кв.23 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 2399,65 |  |  |
| 28.03. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  | 2074,13 |  |  |
| 21.03. кв.12 осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 22.03. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  | 1513,06 |  |  |
| 30.03. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  | 2949,65 |  |  |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  | 804,60 |  |  |
| 29.05. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 24.07. кв.10 устранение утечки на стояке ГВС, замена крана (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  | 4288,02 |  |  |
| 26.07. установка спускников в подвале (кран шар.д.25-1шт., д.20-2шт., д.15-3шт., муфта перех.-5 шт., тройник-3шт., перех.-2шт.) |  |  |  | 8028,02 |  |  |
| 26.07. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 18.09. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.12. кв.12 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 04.04. ремонт освещения МОП в подвале, проверка несанкционированных подключений |  |  |  | 4949,77 |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  | 700,00 |  |  |
| 25.12. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контатов в эл.щитах, ВРУ (лампочка, изолента) |  |  |  | 5687,08 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7989,30 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 12942,72 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 64193,58 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 41890,50 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 41370,48 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 4391,28 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 232972,94 |  |  |