| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.17 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 200390,08 |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 983332,40 |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 941720,10 |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 886762,57 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 255347,62 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. 2 под. Замена доводчика, ремонт окна (доводчик-1шт.) |  |  |  |  | 3923,69 |  |  |
| 17.01. уборка снежных навесов с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 4742,92 |  |  |
| 31.01. кв.16 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2184,18 |  |  |
| 31.01. кв.18 прочистка вентканала (цемент-0,5 м.) |  |  |  |  | 7268,91 |  |  |
| 01.02. кв.21 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 01.02. кв.30 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 01.02. кв.46 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 01.02. кв.55 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 01.02. кв.63 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 01.02. кв.59 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 01.02. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 12.02. кв.38 осмотр чердачного помещения |  |  |  |  | 655,25 |  |  |
| 26.02. кв.38 уборка снега и наледи с крови (погрузчик) |  |  |  |  | 2192,09 |  |  |
| 28.02. очистка кровли от наледи и снега (автовышка) |  |  |  |  | 7423,89 |  |  |
| 28.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 3086 |  |  |
| 15.04. кв.15 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1092,09 |  |  |
| 30.05. ремонт стены (цемент-0,5м., песок, автовышка) |  |  |  |  | 8608,56 |  |  |
| Май: замена двери в подъезде №3 |  |  |  |  | 55128 |  |  |
| Июнь: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 2337 |  |  |
| 03.06. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1119,13 |  |  |
| 24.07. 3 под. Ремонт кодового замка (сварочные работы) |  |  |  |  | 3608,24 |  |  |
| Август: слуховые окна 4 шт. |  |  |  |  | 18726,4 |  |  |
| 16.08. установка слуховых окон (саморезы, пена, автовышка) |  |  |  |  | 13470,8 |  |  |
| 19.08. в.46 прочистка вентканалов |  |  |  |  | 3672,02 |  |  |
| Октябрь: замена дверей в под.№4 |  |  |  |  | 55121 |  |  |
| 08.10. 5 под. Ремонт крыльца (цемент-1м., графмасса, жидкое стекло-1л.) |  |  |  |  | 6320,8 |  |  |
| 03.10. заделка слуховых окон (пена) |  |  |  |  | 1914,12 |  |  |
| 11.10. 5 под. Ремонт крыльца, ремонт стены в подъезде (уголок - 3м., арматура-0,5м., ТГ-40-0,5м., сварочные работы) |  |  |  |  | 6082,13 |  |  |
| 02.10. закрытие окон в подвале |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 07.11. 2 под. Замена доводчика (доводчик) |  |  |  |  | 4488,24 |  |  |
| 07.11. заделка слуховых окон |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 16.12. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 23.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 8732,02 |  |  |
| 24.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 8732,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2074,43 |  |  |
| 11.01. кв.48,49 осмотр системы водоотведения, засор центральной системы водоотведения |  |  |  |  | 963,06 |  |  |
| 08.01. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1121,52 |  |  |
| 09.01. кв.19 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15 -1 шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2817,65 |  |  |
| 02.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 1321,63 |  |  |
| 19.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 25.01. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,60 |  |  |
| 25.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  | 804,60 |  |  |
| 08.02. кв.64 устранение утечки на радиаторе (пробка радиаторная) |  |  |  |  | 2597,65 |  |  |
| 05.02. кв.50 устранение утечки на радиаторе (пробка радиаторная, сварочные работы) |  |  |  |  | 3125,87 |  |  |
| 01.02. кв.65 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1524,43 |  |  |
| 28.02. осмотр подвала |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 21.02. кв.65 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2493,92 |  |  |
| 01.03. кв.70 осмотр подвала |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 16.03. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1943,92 |  |  |
| 19.03. осмотр подвала |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 14.03. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 16.03. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1260,33 |  |  |
| 09.04. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1810,33 |  |  |
| 06.04. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  | 804,6 |  |  |
| 04.05. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 804,60 |  |  |
| 20.05. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 06.05. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 01.06. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 12.06. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 25.06. кв.51 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 19.06. кв.63 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 19.06. кв.65 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 17.06. кв.73 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 21.06. 6 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 29.06. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 26.07. кв.74 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 29.07. кв.65 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 4123,02 |  |  |
| 30.07. кв.74 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 30.07. кв.63 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 05.07. кв.35 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 09.07. кв.55 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 16.07. кв.47 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1048,04 |  |  |
| 29.07. кв.90 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 31.07. кв.44 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 31.07. кв.66 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 04.08. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 01.08. кв.74 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 02.08. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 19.08. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 05.08. кв.74 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., переход-1шт., манжет-3шт., патрубок-1шт., селикон-1шт., тюбик-1шт., хомут метал-2шт.) |  |  |  |  | 7200,8 |  |  |
| 24.08. кв.70 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 12.09. кв.35 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 13.09. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 1.09. кв.65 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 16.9. кв.11 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., муфта-2шт.) |  |  |  |  | 4059,24 |  |  |
| 22.09. кв.69 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 12.10. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2629,24 |  |  |
| 08.10. кв.33 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,77 |  |  |
| 14.10. кв.33 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 25.10. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 29.10. кв.29 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 4617,1 |  |  |
| 23.11. кв.4 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 27.11. кв.50 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1598,04 |  |  |
| 05.11. кв.35 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 05.12.кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 22.12. кв.44 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 21.12. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 21.12. кв.41 устранение утечки на стояке |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 21.12. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 22.12. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 28.12. кв.6 ремонт стояка ГВС (муфта соед.32 ппр-2шт., труба ппр.д.32-3м., муфта ппр32-3 шт., тройник-1шт., муфта соед.д.20-1шт.) |  |  |  |  | 7731,02 |  |  |
| 26.12. замена циркуляционного насоса на ГВС (насос циркулю 32/80-1шт.) |  |  |  |  | 5929,24 |  |  |
| 26.12. кв.35 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 26.12. кв.21 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 18.12. кв.63 устранение утечки на радиаторе отопления (пробка рад.-2шт.) |  |  |  |  | 3025,24 |  |  |
| 26.12. кв.21 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 27.12. кв.6 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-3шт., эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  | 10041,31 |  |  |
| 24.11. кв.63 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  | 645,93 |  |  |
| 22.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  | 6017,08 |  |  |
| 29.11. кв.45 ремонт освещения (лампочка) |  |  |  |  | 645,93 |  |  |
| 08.12. кв.70 осмотр электрооборудования |  |  |  |  | 557,93 |  |  |
| 26.12. кв.18 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., датчик движения) |  |  |  |  | 2775,78 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 23080,20 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 19500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 50488,70 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 36063,36 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 164764,48 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 160481,95 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 17130,10 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  | 886762,57 |  |  |